液基细胞制片染片一体机及配套耗材需求书

设备性能要求：

- 需具备全自动沉降式制片染色一体机。

- 单批制片量不得小于40张。

- 制片方法需具备沉降式制片和巴氏染色。

- 40片以上的制片速度及染色时间不得超过50分钟。

- 仪器运行模式需具备制片染色模式、单独加样模式、单独染色模式、沉降染色模式。

- 染色模式需具备多种模式可选、样本加入可自定义设置、染色液加入量可自定义设置。

- 制片板两块。

- 数据处理功能需具备自动保存上次操作参数，制片过程实时监控，实时显示仪器的运行状态。

- 配套一次性使用耗材试剂盒清单及价格。