全自动荧光免疫定量分析仪及配套试剂需求书

1. 检测方法：荧光免疫定量分析法

2. 须具备的检测项目：高敏心肌肌钙蛋白（hs-cTnI）、心肌肌钙蛋白I（cTnI）、肌钙蛋白T（cTnT）、B型钠尿肽（BNP）、N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP）、N-端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I二合一（NT-proBNP/cTnI）、肌酸激酶同工酶/高敏心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一（CK-MB/hs-cTnI/Myo）、肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一（CK-MB/cTnI/Myo）、D-二聚体（D-Dimer）等项目。

3、 通道数量：多通道+1个急诊测量通道

4、样本类型.：血清、血浆、全血、末梢血、尿液

5、机身尺寸：390mm（长）×340mm（宽）×190mm（高），（±1 mm）

6、 重复性：仪器重复测量的变异系数，在[0，100）mV 量程内， CV≤10%；在[100，15000] mV 量程内，CV≤2%。

8、稳定性：仪器 1 小时内检测同一个浓度的标准卡，卡电压变化应不超过±10%。

9、配套试剂的报价：1、N-端脑利钠钛前体验测试剂盒（干式免疫荧光法）；2、心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（荧光免疫层析法）；3、D-二聚体测定试剂盒（各种免疫学方法）

10、语言：中文

11、存储：不少于100000组

12、外接端口：能满足RS232串行口、以太网口、USB接口

13、设备扩展：需提供与医院检验科管理系统（LIS）或全院系统（HIS）系统无缝连接，数据实时共享。

14、打印机：具备内置热敏打印机；自动打印、手动打印可选；可外接usb打印机，设置打印模板。

15、软件系统：易于操作

16、售后服务：提供安装，培训，技术支持等,全套设备终身免费保修。