## Sheet1
阳春市妇幼保健院设备维修配件清单
编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配件名称 | 单位 | 单价/元 | 备注
1 | 综合手术床 | KLPC型 | 控制开关 | 个
|  |  | 电源板 | 块
|  |  | 调速阀 | 个
|  |  | 电磁阀 | 个
|  |  | 液压泵 | 个
|  |  | 高粘度液压油 | 桶
|  |  | 液压管路 | 条
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 遥控主板 | 个
|  |  | 专用电池12V | 个
|  |  | 遥控按键板 | 个
2 | 痉挛肌低频治疗仪 | KX-3C | 电极片 | 片
|  |  | 兼容输出线 | 条
3 | 子午流柱低频治疗仪 | ZWLZ-VI | 显示器 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 电源 | 个
4 | 子母手术无影灯 | 上海力康P7060子母灯A8 | 灯 | 个
|  |  | 灯座 | 个
|  |  | 手柄火炬 | 个
|  |  | 控制板 | 个
|  |  | 继电器DJ-2 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 调节器 | 个
|  |  | 按键板 | 个
5 | 中医经络检测仪 | DS01-A | 电源 | 个
|  |  | 电源组件 | 组
|  |  | 信号处理板 | 个
|  |  | OI板 | 个
6 | 中药熏蒸机 | FRD/XZ-I | 显示板 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 加热棒 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 风机 | 个
7 | 中频药物导入治疗仪 | HY-D02型 | 控制面板 | 个
|  |  | 导联线 | 条
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 显示器 | 个
8 | 中频机（电脑中频治疗仪） | J18A2 | 显示屏 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 输出线 | 套
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 驱动控制板 | 个
|  |  | 能量导联线 | 条
9 | 输液泵 | 佳士比1200 | 电机 | 个
|  |  | 电源线 | 条
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 齿轮组 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 位置传感器 | 个
|  |  | 计数器 | 个
10 | 远红外线治疗仪 | 350型 | 控制主板 | 个
|  |  | 定时器 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 灯泡 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 红外线发生器 | 条
|  |  | 脚轮 | 个
11 | 婴儿洗浴中心护理设施设备 | 通用 | 过滤器 | 个
|  |  | 控制阀 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 水位感应器 | 个
12 | 婴儿温箱 | 宁波戴维yp | 轮子 | 个
|  |  | 电池 | 个
|  |  | 风机 | 台
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 层流过滤器 | 个
|  |  | 加热棒 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 驱动控制板 | 个
|  |  | 紫光器 | 个
|  |  | 外置温度探头 | 个
|  |  | 按键板 | 个
13 | 婴儿蓝光培养箱 | 宁波戴维XHZ-90 | 温控装置 | 个
|  |  | 风机 | 台
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 层流过滤器 | 个
|  |  | 加热棒 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 驱动控制板 | 个
|  |  | 蓝光发生器 | 个
|  |  | 外置温度探头 | 个
|  |  | 按键板 | 个
14 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维HKN-90、GE长颈鹿 | 控制主板 | 个
|  |  | 电机 | 台
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 层流过滤器 | 个
|  |  | 加热棒 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 驱动控制板 | 个
|  |  | 外置温度探头 | 个
|  |  | 皮肤温度探头 | 条
|  |  | 按键板 | 个
15 | 阴道镜 | CS4E | 采集卡 | 个
|  |  | 采集器 | 个
|  |  | 镜头调焦组件 | 组
|  |  | 镜头控件板 | 个
|  |  | 光源灯 | 个
|  |  | 光学处理器 | 个
16 | 医用呼叫系统 | JSY-5288 | 按键板 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 分机 | 个
|  |  | 分机呼叫器 | 个
|  |  | 主控台 | 套
|  |  | 分机扬声器 | 个
17 | 干燥机 | Y2 | 固态继电器 | 个
|  |  | 离心风机 | 个
18 | 医用封口机 | FR-900型 | 屏示器 | 个
|  |  | 调速传动组 | 个
|  |  | 电热组件 | 个
|  |  | 温度传感器 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 红外线感应器 | 个
19 | 医用低温冰箱 | MDF-40V328E | 显示器 | 个
|  |  | 控制按板 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 电池 | 个
|  |  | 管路 | 条
20 | 液体膨宫泵 | 德国WOLF | 显示器 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 电机 | 个
|  |  | 位置传感器 | 个
|  |  | 按键 | 个
|  |  | 压力传感器 | 个
|  |  | 管路 | 条
21 | 腰椎牵引床 | FRD/XZ-I | 显示屏 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 电机 | 台
|  |  | 电子传感器 | 个
|  |  | 电源 | 个
22 | 眼科专用显微镜 | YZ5J | 转换器 | 个
|  |  | 载物推进器 | 个
|  |  | 轮子 | 个
|  |  | 载物台 | 个
|  |  | 聚光镜 | 个
|  |  | 调整手轮 | 个
|  |  | 光源 | 个
23 | 言语障碍诊断治疗仪 | YS7002型 | 电源 | 个
|  |  | 滑动组件 | 组
|  |  | 振动探测器 | 个
|  |  | 监测板 | 个
24 | 高频电刀 | 奥林巴斯、爱尔博 | 显示屏 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 高频发生器 | 个
|  |  | 电极贴片 | 个
|  |  | 接连导线 | 个
|  |  | 电刀 | 个
|  |  | 负极线 | 条
|  |  | 脚踏开关 | 个
25 | 亚低温治疗仪 | T1珠海黑马 | 显示屏 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 温度传感器 | 个
|  |  | 泵 | 个
|  |  | 管路 | 条
26 | 血小板振荡仪 | 姜堰市天力 | 控制主板 | 个
|  |  | 定时器 | 个
|  |  | 温度控制器 | 个
|  |  | 温度传感器 | 个
|  |  | 电机 | 台
|  |  | 传动组 | 个
27 | 新生儿吸痰机 | 上海 | 控制主板 | 个
|  |  | 真空表 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 电机 | 个
|  |  | 活塞泵 | 个
|  |  | 管路 | 条
|  |  | 贮液瓶 | 瓶
26 | 心电图仪 | ECG-1250c | 电源 | 个
|  |  | 高频滤波器 | 个
|  |  | 电极板 | 个
|  |  | 肢体夹 | 套
|  |  | 导联线 | 线
29 | 心电图机 | ECG-1350c | 显示屏 | 个
|  |  | 肢体夹 | 套
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 打印机 | 台
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 信号放大器 | 个
|  |  | 导联线 | 条
|  |  | 电池 | 个
|  |  | 吸球 | 个
30 | 心电监护仪 | 深圳迈瑞IPM10、PM9000、PM7000、深圳和心重典IMD12 | 显示屏 | 个
|  |  | 显示高压板 | 个
|  |  | 血压阀 | 个
|  |  | 血压袖带（兼容） | 条
|  |  | 血压袖带管 | 条
|  |  | 血压袖带快接头 | 个
|  |  | 血氧探头（兼容） | 个
|  |  | 血氧探头延长线 | 条
|  |  | 信号传输板 | 个
|  |  | 转动按钮 | 个
|  |  | 按键 | 个
|  |  | 导联线 | 条
|  |  | 血压打气泵 | 个
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 气体压力传感器 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | IO板 | 个
|  |  | 把手 | 个
|  |  | 设备测试校准 | 个
31 | 雾化器 | 通用 | 开关 | 个
32 | 血细胞分析仪 | 迈瑞BC-5390 | 血球沉降台 | 套
33 | TDP治疗仪 |  | 150W灯泡 | 个
|  |  | 250W灯泡 | 个
34 | 小抓钳 | 5*420 | 手柄 | 个
|  |  | 钳口 | 个
35 | 显微镜 | 通用 | 目镜 | 个
|  |  | 轮子 | 个
|  |  | 视镜 | 个
|  |  | 载物台 | 个
|  |  | 光源灯 | 个
36 | 洗胃机 | 上海祁鑫 | 电源 | 个
|  |  | 泵 | 个
|  |  | 无菌管 | 条
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 电机 | 台
|  |  | 控制阀 | 个
|  |  | 过滤器 | 个
|  |  | 显示板 | 个
37 | 无影灯 | 上海力康 | 灯头 | 个
|  |  | 灯座 | 个
|  |  | 聚光器 | 个
|  |  | 调光手柄 | 个
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 按键板 | 个
38 | 压力蒸汽灭菌器 | 连云港千樱医疗 | 电源板 | 个
|  |  | 继电器 | 个
|  |  | 疏水阀 | 个
|  |  | 高压腔 | 个
|  |  | 温度感应探头 | 个
|  |  | 压力传感器 | 个
|  |  | 压力表 | 个
|  |  | 控制主板 | 个
|  |  | 显示板 | 个
|  |  | 加热棒 | 个
|  |  | 防爆装置 | 个
|  |  | 水位探测器 | 个
39 | 气压腔内碎石机 | 广州捷伦 | 净化器 | 台
|  |  | 压力调节器 | 个
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 管路 | 条
|  |  | 可调开关 | 个
|  |  | 压力探测器 | 个
40 | 超声波清洗机 | LK/CSJ-72 | 内腔补漏 | 个
|  |  | 超声发生器 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 过滤系统 | 个
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 水位感应器 | 个
41 | 胎心监护仪 | 超声多普勒 | 胎心探头 | 个
|  |  | 宫缩探头 | 个
|  |  | 打印机 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | OI板 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 信号放大器 | 个
42 | 双通道注射泵 | 浙江史密斯WZS-50F6 | 显示屏 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 电池 | 组
|  |  | 位置传感器 | 个
|  |  | 步进电机 | 台
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 压变传感器 | 个
|  |  | 齿轮组 | 个
43 | 生物刺激反馈仪 | 南京伟思s4 | 导联线 | 条
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 驱动板 | 个
|  |  | 电流调节器 | 个
|  |  | 磁振发生器 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
44 | 全自动内镜清洗消毒机 | LK/NQX | 水洗接头 | 个
|  |  | 硅胶管 | 条
|  |  | 消毒液回收管 | 条
|  |  | 更换功率板 | 个
|  |  | 入水增压泵 | 个
|  |  | 活接头A | 个
|  |  | 活接头三通 | 个
|  |  | 活接头M | 个
|  |  | 快速接头 | 个
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 按键 | 个
|  |  | 电源板维修 | 次
|  |  | 消毒液回收泵 | 个
|  |  | 消毒液微量泵 | 个
|  |  | 清洗液回收泵 | 个
|  |  | 清洗液微量泵 | 个
|  |  | 延时电动阀A型 | 个
|  |  | 延时电动阀B型 | 个
|  |  | 机壳 | 个
|  |  | 循环涡轮加压泵 | 个
45 | 内窥镜摄像系统 | 桐庐优视医疗 | 光源机主板 | 个
|  |  | 显示器底座 | 个
|  |  | 灯泡 | 个
|  |  | 驱动板 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 摄像机电源板 | 个
|  |  | 光纤传光段 | 个
|  |  | 光纤聚光器 | 个
|  |  | 摄像镜头 | 个
|  |  | 摄像线 | 个
|  |  | 工作站软件 | 个
|  |  | 采集卡 | 个
|  |  | 仪器车 | 台
|  |  | 监视器内屏 | 个
|  |  | 监视器主板 | 个
|  |  | 监视器按键板 | 个
|  |  | 监视器数据传输线 | 条
|  |  | 监视器OI板 | 个
|  |  | 监视器LED灯 | 个
|  |  | 监视器外壳 | 个
|  |  | 监视器电源适配器 | 个
46 | 内镜清洗工作站 | 老肯 | 电动阀 | 个
|  |  | 过滤系统 | 个
|  |  | 控制器 | 个
|  |  | 电源 | 个
47 | 酶标仪 | 深圳雷杜RT-2100 | 位置传感器 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | 驱动板 | 个
|  |  | 专用波段灯泡 | 个
|  |  | 灯座 | 个
|  |  | 样本采集器 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
48 | 麻醉监护仪 | 迈瑞、Bene View T1监护仪 | 主板 | 个
|  |  | 显示高压板 | 个
|  |  | 血压阀 | 个
|  |  | 血压双管袖带（兼容） | 条
|  |  | 血压袖带双管 | 条
|  |  | 血压袖带双管快接头 | 个
|  |  | 血氧探头（兼容） | 个
|  |  | 信号传输板 | 个
|  |  | 转动按钮 | 个
|  |  | 按键 | 个
|  |  | 导联线 | 条
|  |  | 血压打气泵 | 个
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 气体压力传感器 | 个
|  |  | 电源板 | 个
|  |  | IO板 | 个
|  |  | 软件测试校准 | 个
49 | 离心机 | 北京京立LG20W | 主板 | 个
|  |  | 电机 | 台
|  |  | 平衡器 | 个
|  |  | 驱动板 | 个
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 显示器 | 个
50 | 脉动真空灭菌器 | 连云港千樱医疗SCM-C/JSB | 门胶条 | 条
|  |  | 门密封感应器 | 个
|  |  | 压力表 | 个
|  |  | 排水管 | 条
|  |  | 行程开关 | 个
|  |  | 内腔耐高温高压焊接 | 次
51 | 煮沸消毒灭菌机 | 广州一心YC-II | 密封硅胶条 | 个
|  |  | 腔内耐高温高压焊接（每处） | 次
|  |  | 进水阀 | 个
|  |  | 蒸汽安全阀 | 个
|  |  | 耐温耐压直通接头 | 个
|  |  | 耐温耐压三通接头 | 个
|  |  | 高压感应开关 | 个
|  |  | 拖车固定器 | 个
52 | UPS不间断电源 | 漳州科华YTR1106 | 输出功率板 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 直流整交流转换板 | 个
|  |  | 电源板 | 个
53 | 麻醉机 | 迈瑞WATOEX-65 | 流量传感器 | 个
|  |  | 成人麻醉气体水槽 | 套
|  |  | 电池 | 个
|  |  | 氧气传感器 | 个
54 | 呼吸机 | 美国纽邦e360 | 触摸显示屏 | 个
|  |  | 氧气传感器 | 个
|  |  | 压力控制器 | 个
|  |  | 控制阀 | 个
|  |  | 气道密封接头 | 个
|  |  | 流量传感器 | 个
55 | 德尔格呼吸机 | V300 | 氧气传感器 | 个
|  |  | 流量传感器 | 个
|  |  | 传感器延长线 | 条
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 驱动板 | 个
|  |  | 过滤器 | 个
|  |  | 压力控制板 | 个
|  |  | 气体压力传感器 | 个
|  |  | 气体控制阀 | 个
|  |  | 压力泵 | 个
|  |  | 氧气表 | 个
|  |  | 气体回路装置 | 个
56 | 贝斯特转运呼吸机 | Imtmedical Bellavista1000 | 氧气传感器 | 个
|  |  | 流量传感器 | 个
|  |  | 过滤器 | 个
|  |  | 电池 | 个
57 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 重庆康华瑞明SLM-1ER(台式） | 移动固定器 | 个
|  |  | 台车传动带 | 条
|  |  | 灯泡 | 个
58 | 防潮垫 |  | 防潮垫 | 张
59 | 手术室无影灯 | 美格尔Helios s330 | 灯座更换 | 次
|  |  | 调焦消毒手柄 | 个
|  |  | 电源24V16A | 个
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 灯泡150W | 个
|  |  | 灯泡250W | 个
|  |  | 继电器 | 个
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 线路更换 | 次
60 | 肠胃镜 | 日本富士EG-99WR | 脚踏采集器 | 个
61 | 多普勒胎心仪 | 北京亚安利达TX2000Lb | 电池 | 组
|  |  | 充电器 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 显示屏 | 个
62 | 红蓝光治疗仪 | 武汉博激Multi-B | 主板 | 块
|  |  | 控制面板 | 块
|  |  | 触屏 | 块
|  |  | 电源线 | 条
63 | 外科手术钳、手术剪 |  | 手把 | 个
|  |  | 剪头组件 | 个
|  |  | 传动轴 | 条
64 | 内窥镜手术钳 |  | 手把 | 个
|  |  | 剪头组件 | 组
|  |  | 传动轴 | 条
|  |  | 固定器 | 个
65 | 氧气终端 |  | 英标 | 个
|  |  | 国标 | 个
|  |  | 德标 | 个
66 | 负压终端 |  | 英标 | 个
|  |  | 国标 | 个
|  |  | 德标 | 个
67 | 氧气吸入器 |  | 英标 | 个
|  |  | 德标 | 个
|  |  | 国标 | 个
68 | 经颅多普勒血流分析仪 | 深圳理邦TDD-IIA | 信号传输板 | 个
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 原装电池 | 组
|  |  | 数据传输线 | 条
69 | 肠内营养泵 | 浙江史密斯CY-300 | 电源组件 | 组
|  |  | 控件 | 个
|  |  | 管道 | 条
|  |  | 压力传感器 | 个
70 | 肺功能检测仪 | 德国耶格MaterScreen-Paed | 气体压力传感器 | 个
|  |  | 气体探头 | 个
|  |  | 流量计数器 | 个
71 | 二氧化碳控制箱 | 德国耶格MaterScreen-Paed | 二氧化碳减压阀 | 个
|  |  | 电源组件 | 组
|  |  | 压力传感器 | 个
|  |  | 二氧化碳检测器 | 个
|  |  | 控制阀 | 个
|  |  | 温度探测器 | 个
|  |  | 湿度探测器 | 个
|  |  | 流量探测器 | 个
72 | 动态心电图机 | 上海光电QP-430D | 导联线 | 条
|  |  | 电极线 | 条
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 专用接头 | 个
|  |  | 信号放大器 | 个
73 | 电脑中频治疗仪 | 河南翔宇SYZP-10 | 电源 | 个
|  |  | 导联线 | 套
|  |  | 输出线 | 套
|  |  | 中频管 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 治疗板 | 个
74 | 紫外线空气消毒机 | 江阴健仕福JSZK-Y-120 | 电机组 | 组
|  |  | 控速器 | 个
|  |  | 电子镇流器 | 个
|  |  | 控制板 | 个
|  |  | 紫外线灯管 | 条
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 维护保养 | 次
|  |  | 过滤网 | 张
75 | 低温过氧化氢等离子灭菌器 | 成都老肯LK/MJQ-100 | 消毒液转换阀 | 个
|  |  | 散热器 | 个
|  |  | 真空管道 | 条
|  |  | 色带架 | 个
76 | 治疗车 | 四小轮304 | 80MM车轮 | 个
|  |  | 焊接（单处） | 次
|  |  | 加固 | 次
77 | 纯水设备 | 四川宜科 | 恒压加压泵 | 个
|  |  | 过滤绵 | 条
|  |  | 增压泵 | 个
|  |  | 压力阀 | 个
|  |  | 压力桶 | 个
|  |  | 电磁阀 | 个
|  |  | 减压阀 | 套
|  |  | 调节控制阀 | 个
|  |  | 压力探测器 | 个
|  |  | RO膜 | 张
78 | 除颤仪 | 迈瑞D6、飞利浦861290 | 电源板 | 个
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 电池 | 组
|  |  | 充电电路 | 个
|  |  | 充电板 | 个
|  |  | 电极片 | 贴
|  |  | 过流保护器 | 个
79 | 车载心电监护除颤仪 | AEDPIUS | 固定器 | 个
|  |  | 电源板 | 张
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 电池 | 组
|  |  | 充电电路 | 回
|  |  | 充电板 | 张
|  |  | 过流保护器 | 个
80 | 超声波臭氧雾化妇科治疗仪 | fj007a | 电源 | 个
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 调节器 | 个
|  |  | 显示屏 | 台
|  |  | 压缩泵 | 个
|  |  | 臭气发生器 | 个
|  |  | 氧离子探头 | 个
|  |  | 定时器 | 个
81 | 超短波治疗仪 | DL-C-B | 能量治疗贴 | 贴
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 短波电子管 | 条
|  |  | 主板 | 个
|  |  | 功率板 | 个
|  |  | 功率导联线 | 条
|  |  | 调节器 | 个
82 | 超声刀 | 奥林巴斯Sonosuig-g2 | 插口组件 | 组
|  |  | 传动轴 | 条
83 | 中药封包机 |  | 电源 | 个
84 | 病床 | 珠海伯轩HCB-7031 | 护栏 | 条
|  |  | 调节手柄 | 个
85 | 红外线治疗仪脚轮 |  | 红外线治疗仪脚轮 | 个
86 | 仪器台车 |  | 静音脚轮 | 个
87 | 医疗设备热缩管 |  | 医疗设备热缩管 | 次
88 | 中药封包电源 |  | 中药封包电源 | 个
89 | 奥林巴斯腹腔镜 | 奥林巴斯腹腔镜 | 冷光源（包校准） | 个 |  | 原厂
|  |  | 冷光源（包校准） | 个 |  | 能配套兼容
|  |  | 适配器接头 | 个
90 | 分娩镇痛仪通道导联 |  | 分娩镇痛仪通道导联 | 个
91 | 设备车 |  | 不透钢焊接 | 次
92 | 纯水机 | 四川宜科 | 恒压加压泵 | 个
|  |  | 过滤绵 | 个
|  |  | 压力阀 | 个
|  |  | 电磁阀 | 个
|  |  | 减压阀 | 套
|  |  | 调节控制阀 | 个
|  |  | 压力探测器 | 个
|  |  | RO膜 | 张
|  |  | 纯化柱 | 个
93 | 儿童专用水疗机 | 北京康安富HF-Ⅱ | 温度传感器 | 个
|  |  | 分机主板 | 个
|  |  | 控制阀 | 个
|  |  | 压力控制器 | 个
|  |  | 过虑器 | 个
94 | 轮椅 | 通用 | 方向前轮 | 个
|  |  | 承重车轮 | 个
95 | 注射泵 | 通用 | 主板 | 个
|  |  | 按键板 | 个
|  |  | 垂直/水平位置传感器 | 个
|  |  | 电机 | 台
|  |  | 电池 | 组
96 | 血压计 | 水银通用 | 水银加压球 | 个
|  |  | 袖带 | 条
|  |  | 固定座 | 个
|  |  | 水银泵 | 个
97 | 负压流量计 |  | 负压表 | 个
|  |  | 全塑5寸静音轮 | 个
|  |  | 全塑4寸静音轮 | 个
98 | 平车 |  | 全塑3寸静音轮 | 个
99 | 钬激光治疗机 | 普东HZ-D | 25A插座损坏 | 个
|  |  | 主机开关 | 个
|  |  | 显示屏 | 台
100 | 黄疸治疗仪 | 宁波戴维XHZ-90 | 灯管 | 个
|  |  | 镇流器 | 个
|  |  | 开关 | 个
101 | 黄疸测试仪 | NJ33 | 闪光电容 | 个
|  |  | 电池 | 个
102 | 智能药房系统设备 | 国控 | 传送皮带 | 个
|  |  | 储药架 | 个
|  |  | 开门机构 | 个
|  |  | 钳道管 | 个
|  |  | 喷嘴 | 个
|  |  | 水瓶盖胶圈 | 个
104 | 紫外线消毒机 | 健仕福Y-120 | 紫外线灯管 | 个
|  |  | 镇流器 | 个
|  |  | 电源板 | 张
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 计时器 | 个
|  |  | 电源开关 | 个
105 | 脉搏血氧仪 | 上海飞斯特7500 | 血氧探头（兼容） | 个
|  |  | 信号传输板 | 个
|  |  | 转动按钮 | 个
|  |  | 按键 | 个
|  |  | 导联线 | 条
106 | 电动流产吸引器 |  | 吸引胶管 | 米
107 | 麦克风对讲系统 |  | 底座开关 | 个
108 | 智能天轨步态训练平台 | SJ-SW-02 | 电源板 | 个
109 | 乳腺机 | GE/美国SenographeDS | 12V电池 | 个
110 | 电子血压计 | 大连欧姆龙HEM | 血压袖带 | 条
111 | 多频振动治疗仪（排痰机） | 珠海黑马G2000、无锡华纳 | 控制主板 | 块
|  |  | 驱动板 | 块
|  |  | 显示屏 | 个
|  |  | 电源 | 个
|  |  | 传动轴 | 个
112 | 氧气接头 |  | 英标 | 个
|  |  | 国标 | 个
|  |  | 德标 | 个
113 | 负压接头 |  | 英标 | 个
|  |  | 国标 | 个
|  |  | 德标 | 个
114 | 空压接头 |  | 英标 | 个
|  |  | 国标 | 个
|  |  | 德标 | 个
115 | 中耳分析仪 | GSI Allegro | 探头帽尖 | 套
116 | 母乳分析仪 | 广州东唐DP-2800 | 抽水泵 | 个
117 | 双极连接电缆 | 奥林巴斯20196-115 | 双极连接电缆 | 条
118 | 空气压缩机 |  | 排水阀 | 个
|  |  | 安全阀 | 个
119 | 电子胃肠镜清洗槽 |  | 压力管 | 米
120 | CPAP呼吸机 |  | 压力表 | 个