## 第三方
2026年校准检测清单
序号 | 设备名称 | 数量（台） | 型号 | 所属科室 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 经皮黄疸仪 | 1 | KJ-8000 | 儿童保健科
2 | 超声骨密度仪 | 1 | BMD-91V | 儿童保健科
3 | 体重称 | 1 | HL-D | 儿童保健科
4 | 身高体重称 | 3 | 上海花潮EF07 | 儿童保健科
5 | 肺活量机 | 5 | KB-201 | 儿童保健科
6 | 微量注射泵（单） | 5 | 浙江史密斯WZ-50C6 | ICU
7 | 微量注射泵（双） | 7 | 浙江史密斯WZS-50F6 | ICU
8 | 横排输液泵（08B3Y100） | 6 | 08B3Y100 | ICU
9 | 呼吸机 | 2 | Newport e360、德尔格Savina 300 | ICU
10 | 连续性血液净化设备 | 2 | GambroPrismaflex | ICU
11 | 全自动心肺复苏机 | 1 | MCPR 100C | ICU
12 | 除颤仪 | 1 | 德国(美国)飞利浦Philips861290 | ICU
13 | 转运呼吸机 | 1 | 德国德尔格oxylog3000plus | ICU
14 | 输液泵 | 1 | 佳士比1200 | 儿童神经康复科
15 | 注射泵 | 1 | WZS-50F6 | 儿童神经康复科
16 | 输液泵 | 1 | 佳士比1200 | 急诊科
17 | 除颤仪 | 2 | D6深圳迈瑞 | 急诊科
18 | 转运呼吸机 | 1 | Imtmedical Bellavista1000 | 急诊科
19 | 双道微量注射泵 | 1 | WZS-50F6 | 急诊科
20 | 体重秤 | 2 |  | 麻醉科
21 | 除颤仪 | 1 | BeneHeartD6 | 麻醉科
22 | 呼吸机 | 1 | 美国纽邦E360 | 麻醉科
23 | 输注泵 | 12 | 浙江史密斯WZ-50C6 | 麻醉科
24 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | HKN-90型 | 麻醉科
25 | 高频电刀 | 6 | WIO300S | 麻醉科
26 | 麻醉机 | 6 | 迈瑞、WATO EX-65 | 麻醉科
27 | 心肺复苏机 | 1 | MSCPR-1A | 麻醉科
28 | 双道微量注射泵 | 4 | 浙江史密斯WZS-50F6 | 综合内科
29 | 输液泵（竖泵） | 1 | LP2000-PZ | 综合内科
30 | 福尼亚胰岛素泵 | 4 | IP-101 | 综合内科
31 | 呼吸机 | 4 | Newport e360美国柯惠 | 综合内科
32 | 除颤仪 | 1 | D6深圳迈瑞 | 综合内科
33 | 输液泵（竖泵） | 1 | 6LP2000-PZ | 综合外科
34 | 双道微量泵 | 2 | 浙江史密斯WZS-50F | 综合外科
35 | 单道微量泵 | 2 | 浙江史密斯WZ-50C6 | 综合外科
36 | 输液泵 | 47 | WZ50C6型 | 新生儿科
37 | 辐射台 | 4 | HKN-90型、HKN-2001 | 新生儿科
38 | 长颈鹿抢救台 | 2 | Giraffe Warmer | 新生儿科
39 | 呼吸机 | 5 | Draeger BABYLOG VN500 | 新生儿科
40 | 无创呼吸机CPAP | 4 | 嘉和科技CPAP-C | 新生儿科
41 | 空氧混合仪 | 2 | AD3000-SPD2 | 新生儿科
42 | 医用冰箱（4度） | 1 | MBR-506D(H) | 检验科
43 | 医用冰箱（-20度~-40度） | 1 | MDF-U5412N | 检验科
44 | 电热恒温水浴箱 | 1 | HH.W21.Cr42Ⅱ | 检验科
45 | 医用离心机 | 1 | TL80-2型 | 检验科
46 | 血小板振荡保存箱 | 1 | JXH-205 | 检验科
47 | 东北牌血液冷藏箱 | 1 | BXY-300A | 检验科
48 | 酶标仪 | 1 | RT-2100 | 检验科
49 | 洗板机 | 1 | NW-12A深圳迈瑞 | 检验科
50 | 医用冷藏保存箱 | 1 | MPC-5V60G | 检验科
51 | 低速离心机 | 1 | LD5-10B北京京立 | 检验科
52 | 低速离心机 | 1 | LD5-10B北京京立 | 检验科
53 | 梅毒带盖数显混匀器 | 1 | WZR-H6000 | 检验科
54 | 电热恒温水浴箱 | 1 | 600-13 | 检验科
55 | 尿液分析仪 | 1 | H-3 | 检验科
56 | 全自动生化分析仪 | 1 | ADVIA1800 | 检验科
57 | 全自动生化分析仪 | 1 | BS-820M | 检验科
58 | 海尔家用冰箱 | 1 | BCD-521WDPW | 检验科
59 | 医用低温保存箱 | 1 | BDF-40V268 | 检验科
60 | 医用冷藏箱 | 1 | BYC-250 | 检验科
61 | 穗凌家用冰箱 | 1 | LG4-882M2F-A | 检验科
62 | 华凌牌冷藏冷冻箱 | 1 | BCD-189HC | 检验科
63 | 医用洁净工作台 | 1 | BBS-DDC | 检验科
64 | 高速离心机 | 1 | Min1524 | 检验科
65 | 高速离心机 | 1 | MIN-1424，24孔 | 检验科
66 | 生物安全柜 | 1 | BSC-1000ⅡA2 | 检验科
67 | 美的电冰箱 | 1 | BCD-186WM | 检验科
68 | 基因扩增仪 | 1 | HEMA9600 | 检验科
69 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | SLAN-96P | 检验科
70 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | SLAN-96S | 检验科
71 | 恒温杂交仪 | 1 | YN-H16 | 检验科
72 | 美的电冰箱 | 1 | BCD-186WM | 检验科
73 | 生物安全柜 | 1 | BSC-1000ⅡA2 | 检验科
74 | 二氧化碳培养箱 | 1 | HF151 | 检验科
75 | 电热恒温培养箱 | 1 | 电热恒温培养箱 | 检验科
76 | 福意联冷藏箱 | 1 | FYL-YS-100E | 检验科
77 | 立式展示柜冰箱 | 1 | LG-518 | 检验科
78 | 海尔医用低温保存箱 | 1 | DW-BBL 338(J) | 检验科
79 | 美菱医用冷藏冷冻箱 | 1 | YCD-EL519 | 检验科
80 | 立式单温冷藏柜 | 1 | LG4-882M2F-A | 检验科
81 | 立式展示柜冰箱 | 1 | LG-518 | 检验科
82 | LG家用冰箱 | 1 | GR-B2078DND | 检验科
83 | 高压灭菌器 | 1 | LS-50LJ | 检验科
84 | 天汇冷库 | 1 | / | 检验科
85 | 温湿度计 | 10 | / | 检验科
86 | 温度计（放冰箱的温度计） | 10 | / | 检验科
87 | 尿液分析仪 | 1 | H-3 | 检验科
88 | 全自动尿液分析工作站 | 1 | FUS-2000 | 检验科
89 | LG家用冰箱 | 1 | LG714 | 检验科
90 | 冷藏展示柜冰箱 | 1 | LG-502 | 检验科
91 | 加样枪 | 28 | / | 检验科 |  |  | 单通道
92 | 加样枪 | 2 | 5~50μ | 检验科 |  |  | 8通道
93 | 输液泵 | 1 | LP2000-P2北京鑫禾丰 | 妇科
94 | 输液泵 | 3 | 佳士比1200 | 产一区
95 | 输液泵 | 4 | 佳士比1200 | 产房
96 | 婴儿辐射保暖台 | 5 | Giraffe | 产房
97 | 除颤仪 | 1 | D6深圳迈瑞 | 产房
98 | 输液泵 | 5 | 佳士比1200 | 产二区
99 | 呼吸机 | 1 | Newport e360美国柯惠 | 儿一科
100 | 除颤仪 | 1 | 飞利浦Philips861290 | 儿一科
101 | 输液泵 | 4 | 佳士比1200 | 儿一科
102 | 注射泵 | 4 | WZS-50F6 | 儿一科
103 | 输液泵 | 8 | LP2000-P2北京鑫禾丰 | 儿二科
104 | 高压蒸汽灭菌器 | 2 | SCM-C/JSB | 供应室
105 | 小型压力灭菌器 | 1 | / | 供应室
106 | 低温等离子 | 1 | 老肯LK/MJQ-100 | 供应室
107 | B超机 | 4 | 便携式 | 超声影像科
108 | 胎监机 | 12 | 广州三瑞 | 产科
109 | 温箱 | 10 | 宁波戴维YP-90 | 新生儿科
110 | 全自动清洗消毒机 | 1 | Rapid-M-320 | 供应室
| 共计： | 321 |  |  |  | 0