## Sheet1
阳春市妇幼保健院设备维修配件清单
编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配件名称 | 单位 | 预算价/元 | 报价/元 | 备注
1 | 综合手术床 | KLPC型 | 控制开关 | 个 | 175
|  |  | 电源板 | 块 | 249
|  |  | 调速阀 | 个 | 291
|  |  | 电磁阀 | 个 | 372
|  |  | 液压泵 | 个 | 1388
|  |  | 高粘度液压油 | 桶 | 215
|  |  | 液压管路 | 条 | 85
|  |  | 电源 | 个 | 560
|  |  | 遥控主板 | 个 | 1971
|  |  | 专用电池12V | 个 | 555
|  |  | 遥控按键板 | 个 | 322
2 | 痉挛肌低频治疗仪 | KX-3C | 电极片 | 片 | 3
|  |  | 兼容输出线 | 条 | 72
3 | 子午流柱低频治疗仪 | ZWLZ-VI | 显示器 | 个 | 2015
|  |  | 主板 | 个 | 1568
|  |  | 电源 | 个 | 452
4 | 子母手术无影灯 | 上海力康P7060子母灯A8 | 灯 | 个 | 63
|  |  | 灯座 | 个 | 25
|  |  | 手柄火炬 | 个 | 188
|  |  | 控制板 | 个 | 1164
|  |  | 继电器DJ-2 | 个 | 179
|  |  | 电源 | 个 | 520
|  |  | 调节器 | 个 | 202
|  |  | 按键板 | 个 | 219
5 | 中医经络检测仪 | DS01-A | 电源 | 个 | 1075
|  |  | 电源组件 | 组 | 1120
|  |  | 信号处理板 | 个 | 417
|  |  | OI板 | 个 | 233
6 | 中药熏蒸机 | FRD/XZ-I | 显示板 | 个 | 941
|  |  | 主板 | 个 | 2329
|  |  | 电源 | 个 | 811
|  |  | 加热棒 | 个 | 636
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 524
|  |  | 风机 | 个 | 457
7 | 中频药物导入治疗仪 | HY-D02型 | 控制面板 | 个 | 882
|  |  | 导联线 | 条 | 35
|  |  | 电源 | 个 | 233
|  |  | 主板 | 个 | 1254
|  |  | 显示器 | 个 | 318
8 | 中频机（电脑中频治疗仪） | J18A2 | 显示屏 | 个 | 376
|  |  | 主板 | 个 | 564
|  |  | 输出线 | 套 | 372
|  |  | 电源板 | 个 | 470
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 112
|  |  | 能量导联线 | 条 | 636
9 | 输液泵 | 佳士比1200 | 电机 | 个 | 412
|  |  | 电源线 | 条 | 14
|  |  | 主板 | 个 | 591
|  |  | 齿轮组 | 个 | 376
|  |  | 显示屏 | 个 | 242
|  |  | 按键板 | 个 | 215
|  |  | 位置传感器 | 个 | 166
|  |  | 计数器 | 个 | 233
10 | 远红外线治疗仪 | 350型 | 控制主板 | 个 | 448
|  |  | 定时器 | 个 | 107
|  |  | 显示屏 | 个 | 63
|  |  | 灯泡 | 个 | 240
|  |  | 电源 | 个 | 107
|  |  | 红外线发生器 | 条 | 596
|  |  | 脚轮 | 个 | 5
11 | 婴儿洗浴中心护理设施设备 | 通用 | 过滤器 | 个 | 640
|  |  | 控制阀 | 个 | 269
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 305
|  |  | 显示屏 | 个 | 1388
|  |  | 水位感应器 | 个 | 251
12 | 婴儿温箱 | 宁波戴维yp | 轮子 | 个 | 61
|  |  | 电池 | 个 | 31
|  |  | 风机 | 台 | 631
|  |  | 显示屏 | 个 | 318
|  |  | 电源 | 个 | 609
|  |  | 层流过滤器 | 个 | 224
|  |  | 加热棒 | 个 | 452
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 264
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 537
|  |  | 紫光器 | 个 | 327
|  |  | 外置温度探头 | 个 | 703
|  |  | 按键板 | 个 | 470
13 | 婴儿蓝光培养箱 | 宁波戴维XHZ-90 | 温控装置 | 个 | 251
|  |  | 风机 | 台 | 640
|  |  | 显示屏 | 个 | 345
|  |  | 电源 | 个 | 654
|  |  | 层流过滤器 | 个 | 237
|  |  | 加热棒 | 个 | 430
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 251
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 546
|  |  | 蓝光发生器 | 个 | 349
|  |  | 外置温度探头 | 个 | 640
|  |  | 按键板 | 个 | 430
14 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维HKN-90、GE长颈鹿 | 控制主板 | 个 | 636
|  |  | 电机 | 台 | 654
|  |  | 显示屏 | 个 | 358
|  |  | 电源 | 个 | 605
|  |  | 层流过滤器 | 个 | 246
|  |  | 加热棒 | 个 | 421
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 269
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 582
|  |  | 外置温度探头 | 个 | 667
|  |  | 皮肤温度探头 | 条 | 890
|  |  | 按键板 | 个 | 1433
15 | 阴道镜 | CS4E | 采集卡 | 个 | 1075
|  |  | 采集器 | 个 | 457
|  |  | 镜头调焦组件 | 组 | 896
|  |  | 镜头控件板 | 个 | 605
|  |  | 光源灯 | 个 | 1791
|  |  | 光学处理器 | 个 | 116
16 | 医用呼叫系统 | JSY-5288 | 按键板 | 个 | 618.0605
|  |  | 主板 | 个 | 1612.3329
|  |  | 电源 | 个 | 465.7815
|  |  | 分机 | 个 | 152.279
|  |  | 分机呼叫器 | 个 | 44.7848
|  |  | 主控台 | 套 | 4272
|  |  | 分机扬声器 | 个 | 22.3924
17 | 干燥机 | Y2 | 固态继电器 | 个 | 172.2595
|  |  | 离心风机 | 个 | 456.8281
18 | 医用封口机 | FR-900型 | 屏示器 | 个 | 985
|  |  | 调速传动组 | 个 | 412.0433
|  |  | 电热组件 | 个 | 1433.1848
|  |  | 温度传感器 | 个 | 259.7643
|  |  | 电源 | 个 | 609.1071
|  |  | 红外线感应器 | 个 | 138.84
19 | 医用低温冰箱 | MDF-40V328E | 显示器 | 个 | 1478
|  |  | 控制按板 | 个 | 1075
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 457
|  |  | 电源板 | 个 | 645
|  |  | 电池 | 个 | 219
|  |  | 管路 | 条 | 54
20 | 液体膨宫泵 | 德国WOLF | 显示器 | 个 | 2597.6519
|  |  | 主板 | 个 | 1567.5481
|  |  | 电源板 | 个 | 2194.5709
|  |  | 电机 | 个 | 2060.2076
|  |  | 位置传感器 | 个 | 268.7266
|  |  | 按键 | 个 | 273.2033
|  |  | 压力传感器 | 个 | 1298.8215
|  |  | 管路 | 条 | 2821.5848
21 | 腰椎牵引床 | FRD/XZ-I | 显示屏 | 个 | 662.8453
|  |  | 主板 | 个 | 1209.2519
|  |  | 电机 | 台 | 662.8453
|  |  | 电子传感器 | 个 | 228.4185
|  |  | 电源 | 个 | 380.6886
22 | 眼科专用显微镜 | YZ5J | 转换器 | 个 | 941
|  |  | 载物推进器 | 个 | 345
|  |  | 轮子 | 个 | 20.6747
|  |  | 载物台 | 个 | 344.8572
|  |  | 聚光镜 | 个 | 461.3048
|  |  | 调整手轮 | 个 | 322.4648
|  |  | 光源 | 个 | 465.7815
23 | 言语障碍诊断治疗仪 | YS7002型 | 电源 | 个 | 941
|  |  | 滑动组件 | 组 | 358
|  |  | 振动探测器 | 个 | 497
|  |  | 监测板 | 个 | 269
24 | 高频电刀 | 奥林巴斯、爱尔博 | 显示屏 | 个 | 1164.4671
|  |  | 电源 | 个 | 1343.6152
|  |  | 高频发生器 | 个 | 349.3428
|  |  | 电极贴片 | 个 | 98.5319
|  |  | 接连导线 | 个 | 67.1772
|  |  | 电刀 | 个 | 80.6162
|  |  | 负极线 | 条 | 94.0552
|  |  | 脚踏开关 | 个 | 286.6334
25 | 亚低温治疗仪 | T1珠海黑马 | 显示屏 | 个 | 448
|  |  | 电源 | 个 | 452
|  |  | 温度传感器 | 个 | 278
|  |  | 泵 | 个 | 623
|  |  | 管路 | 条 | 58
26 | 血小板振荡仪 | 姜堰市天力 | 控制主板 | 个 | 895.7405
|  |  | 定时器 | 个 | 165.7091
|  |  | 温度控制器 | 个 | 259.7643
|  |  | 温度传感器 | 个 | 255.2876
|  |  | 电机 | 台 | 389.6509
|  |  | 传动组 | 个 | 94.0552
27 | 新生儿吸痰机 | 上海 | 控制主板 | 个 | 465.7815
|  |  | 真空表 | 个 | 111.9709
|  |  | 电源 | 个 | 192.5871
|  |  | 电机 | 个 | 156.7557
|  |  | 活塞泵 | 个 | 67.1772
|  |  | 管路 | 条 | 25.5252
|  |  | 贮液瓶 | 瓶 | 71.6628
28 | 心电图仪 | ECG-1250c | 电源 | 个 | 488.1828
|  |  | 高频滤波器 | 个 | 282.1567
|  |  | 电极板 | 个 | 147.7934
|  |  | 肢体夹 | 套 | 147.7934
|  |  | 导联线 | 线 | 282.1567
29 | 心电图机 | ECG-1350c | 显示屏 | 个 | 838
|  |  | 肢体夹 | 套 | 148
|  |  | 功率板 | 个 | 595.6681
|  |  | 打印机 | 台 | 635.9762
|  |  | 电源板 | 个 | 501.6129
|  |  | 信号放大器 | 个 | 394.1276
|  |  | 导联线 | 条 | 420.9967
|  |  | 电池 | 个 | 106.8
|  |  | 吸球 | 个 | 24.6352
30 | 心电监护仪 | 深圳迈瑞IPM10、PM9000、PM7000、深圳和心重典IMD12 | 显示屏 | 个 | 1240.2595
|  |  | 显示高压板 | 个 | 640.4529
|  |  | 血压阀 | 个 | 241.1633
|  |  | 血压袖带（兼容） | 条 | 58.2238
|  |  | 血压袖带管 | 条 | 37.1753
|  |  | 血压袖带快接头 | 个 | 16.5718
|  |  | 血氧探头（兼容） | 个 | 165.7091
|  |  | 血氧探头延长线 | 条 | 37.024
|  |  | 信号传输板 | 个 | 371.7352
|  |  | 转动按钮 | 个 | 89.5785
|  |  | 按键 | 个 | 53.7471
|  |  | 导联线 | 条 | 228.4185
|  |  | 血压打气泵 | 个 | 362.7729
|  |  | 功率板 | 个 | 546.4066
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 295.5957
|  |  | 电源板 | 个 | 425.4734
|  |  | IO板 | 个 | 273.2033
|  |  | 把手 | 个 | 1119.6734
|  |  | 设备测试校准 | 个 | 165.7091
31 | 雾化器 | 通用 | 开关 | 个 | 14
32 | 血细胞分析仪 | 迈瑞BC-5390 | 血球沉降台 | 套 | 76
33 | TDP治疗仪 |  | 150W灯泡 | 个 | 83
|  |  | 250W灯泡 | 个 | 83
34 | 小抓钳 | 5*420 | 手柄 | 个 | 345
|  |  | 钳口 | 个 | 179
35 | 显微镜 | 通用 | 目镜 | 个 | 1343.6152
|  |  | 轮子 | 个 | 20.6747
|  |  | 视镜 | 个 | 640.4529
|  |  | 载物台 | 个 | 465.7815
|  |  | 光源灯 | 个 | 219.4562
36 | 洗胃机 | 上海祁鑫 | 电源 | 个 | 1119.6734
|  |  | 泵 | 个 | 940.5253
|  |  | 无菌管 | 条 | 58.2238
|  |  | 按键板 | 个 | 604.6215
|  |  | 电机 | 台 | 367.2585
|  |  | 控制阀 | 个 | 228.4185
|  |  | 过滤器 | 个 | 259.7643
|  |  | 显示板 | 个 | 340.3805
37 | 无影灯 | 上海力康 | 灯头 | 个 | 241.8486
|  |  | 灯座 | 个 | 22.8374
|  |  | 聚光器 | 个 | 371.7352
|  |  | 调光手柄 | 个 | 165.7091
|  |  | 功率板 | 个 | 1164.4671
|  |  | 电源 | 个 | 532.9676
|  |  | 按键板 | 个 | 223.9329
38 | 压力蒸汽灭菌器 | 连云港千樱医疗 | 电源板 | 个 | 429.959
|  |  | 继电器 | 个 | 34.4519
|  |  | 疏水阀 | 个 | 413.4228
|  |  | 高压腔 | 个 | 2284.1405
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 255.2876
|  |  | 压力传感器 | 个 | 255.2876
|  |  | 压力表 | 个 | 143.3167
|  |  | 控制主板 | 个 | 792.7319
|  |  | 显示板 | 个 | 564.3134
|  |  | 加热棒 | 个 | 349.3428
|  |  | 防爆装置 | 个 | 389.6509
|  |  | 水位探测器 | 个 | 125.401
39 | 气压腔内碎石机 | 广州捷伦 | 净化器 | 台 | 506
|  |  | 压力调节器 | 个 | 219
|  |  | 按键板 | 个 | 941
|  |  | 显示屏 | 个 | 573
|  |  | 管路 | 条 | 54
|  |  | 可调开关 | 个 | 81
|  |  | 压力探测器 | 个 | 202
40 | 超声波清洗机 | LK/CSJ-72 | 内腔补漏 | 个 | 237.3719
|  |  | 超声发生器 | 个 | 1836.2747
|  |  | 电源 | 个 | 635.9762
|  |  | 按键板 | 个 | 595.6681
|  |  | 过滤系统 | 个 | 161.2324
|  |  | 功率板 | 个 | 506.0985
|  |  | 水位感应器 | 个 | 111.9709
41 | 胎心监护仪 | 超声多普勒 | 胎心探头 | 个 | 2463.2886
|  |  | 宫缩探头 | 个 | 2418.5038
|  |  | 打印机 | 个 | 613.5838
|  |  | 显示屏 | 个 | 1477.9785
|  |  | OI板 | 个 | 501.6129
|  |  | 电源板 | 个 | 376.2119
|  |  | 信号放大器 | 个 | 313.5114
42 | 双通道注射泵 | 浙江史密斯WZS-50F6 | 显示屏 | 个 | 461.3048
|  |  | 电源板 | 个 | 268.7266
|  |  | 主板 | 个 | 573.2757
|  |  | 电池 | 组 | 125.401
|  |  | 位置传感器 | 个 | 58.2238
|  |  | 步进电机 | 台 | 152.279
|  |  | 按键板 | 个 | 228.4185
|  |  | 压变传感器 | 个 | 134.3633
|  |  | 齿轮组 | 个 | 268.7266
43 | 生物刺激反馈仪 | 南京伟思s4 | 导联线 | 条 | 1254.0367
|  |  | 电源板 | 个 | 1074.8886
|  |  | 驱动板 | 个 | 895.7405
|  |  | 电流调节器 | 个 | 259.7643
|  |  | 磁振发生器 | 个 | 1963.7405
|  |  | 显示屏 | 个 | 564.3134
44 | 全自动内镜清洗消毒机 | LK/NQX | 水洗接头 | 个 | 58.2238
|  |  | 硅胶管 | 条 | 58.2238
|  |  | 消毒液回收管 | 条 | 67.1772
|  |  | 更换功率板 | 个 | 2418.5038
|  |  | 入水增压泵 | 个 | 1477.9785
|  |  | 活接头A | 个 | 22.3924
|  |  | 活接头三通 | 个 | 38.0653
|  |  | 活接头M | 个 | 21.4935
|  |  | 快速接头 | 个 | 17.4707
|  |  | 显示屏 | 台 | 635.9762
|  |  | 按键 | 个 | 80.6162
|  |  | 电源板维修 | 次 | 380.6886
|  |  | 消毒液回收泵 | 个 | 1209.2519
|  |  | 消毒液微量泵 | 个 | 1298.8215
|  |  | 清洗液回收泵 | 个 | 1343.6152
|  |  | 清洗液微量泵 | 个 | 1254.0367
|  |  | 延时电动阀A型 | 个 | 806.1709
|  |  | 延时电动阀B型 | 个 | 833.04
|  |  | 机壳 | 个 | 89.5785
|  |  | 循环涡轮加压泵 | 个 | 1209.2519
45 | 内窥镜摄像系统 | 桐庐优视医疗 | 光源机主板 | 个 | 8061.6734
|  |  | 显示器底座 | 个 | 22.3924
|  |  | 灯泡 | 个 | 1612.3329
|  |  | 驱动板 | 个 | 2642.4367
|  |  | 电源板 | 个 | 125.401
|  |  | 摄像机电源板 | 个 | 2015.4228
|  |  | 光纤传光段 | 个 | 1343.6152
|  |  | 光纤聚光器 | 个 | 425.4734
|  |  | 摄像镜头 | 个 | 940.5253
|  |  | 摄像线 | 个 | 2642.4367
|  |  | 工作站软件 | 个 | 1433.1848
|  |  | 采集卡 | 个 | 1119.6734
|  |  | 仪器车 | 台 | 3403.8228
|  |  | 监视器内屏 | 个 | 2732.0152
|  |  | 监视器主板 | 个 | 985.319
|  |  | 监视器按键板 | 个 | 438.9124
|  |  | 监视器数据传输线 | 条 | 103.0086
|  |  | 监视器OI板 | 个 | 107.4853
|  |  | 监视器LED灯 | 个 | 67.1772
|  |  | 监视器外壳 | 个 | 85.0929
|  |  | 监视器电源适配器 | 个 | 322.4648
46 | 内镜清洗工作站 | 老肯 | 电动阀 | 个 | 438.9124
|  |  | 过滤系统 | 个 | 344.8572
|  |  | 控制器 | 个 | 125.401
|  |  | 电源 | 个 | 425.4734
47 | 酶标仪 | 深圳雷杜RT-2100 | 位置传感器 | 个 | 658.3686
|  |  | 电源板 | 个 | 877.8248
|  |  | 驱动板 | 个 | 640.4529
|  |  | 专用波段灯泡 | 个 | 80.6162
|  |  | 灯座 | 个 | 71.6628
|  |  | 样本采集器 | 个 | 385.1653
|  |  | 显示屏 | 个 | 353.8195
48 | 麻醉监护仪 | 迈瑞、Bene View T1监护仪 | 主板 | 个 | 2776.8
|  |  | 显示高压板 | 个 | 568.799
|  |  | 血压阀 | 个 | 537.4443
|  |  | 血压双管袖带（兼容） | 条 | 76.1395
|  |  | 血压袖带双管 | 条 | 49.2615
|  |  | 血压袖带双管快接头 | 个 | 22.8374
|  |  | 血氧探头（兼容） | 个 | 165.7091
|  |  | 信号传输板 | 个 | 604.6215
|  |  | 转动按钮 | 个 | 192.5871
|  |  | 按键 | 个 | 80.6162
|  |  | 导联线 | 条 | 367.2585
|  |  | 血压打气泵 | 个 | 470.2671
|  |  | 功率板 | 个 | 183.6248
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 273.2033
|  |  | 电源板 | 个 | 940.5253
|  |  | IO板 | 个 | 1164.4671
|  |  | 软件测试校准 | 个 | 600.1448
49 | 离心机 | 北京京立LG20W | 主板 | 个 | 1030.1038
|  |  | 电机 | 台 | 2418.5038
|  |  | 平衡器 | 个 | 640.4529
|  |  | 驱动板 | 个 | 609.1071
|  |  | 按键板 | 个 | 85.0929
|  |  | 显示器 | 个 | 479.2205
50 | 脉动真空灭菌器 | 连云港千樱医疗SCM-C/JSB | 门胶条 | 条 | 620.1253
|  |  | 门密封感应器 | 个 | 89.5785
|  |  | 压力表 | 个 | 260
|  |  | 排水管 | 条 | 219
|  |  | 行程开关 | 个 | 179
|  |  | 内腔耐高温高压焊接 | 次 | 618
51 | 煮沸消毒灭菌机 | 广州一心YC-II | 密封硅胶条 | 个 | 330.7329
|  |  | 腔内耐高温高压焊接（每处） | 次 | 591.1914
|  |  | 进水阀 | 个 | 55.1266
|  |  | 蒸汽安全阀 | 个 | 1074.8886
|  |  | 耐温耐压直通接头 | 个 | 232.8952
|  |  | 耐温耐压三通接头 | 个 | 295.5957
|  |  | 高压感应开关 | 个 | 859.9091
|  |  | 拖车固定器 | 个 | 89.5785
52 | UPS不间断电源 | 漳州科华YTR1106 | 输出功率板 | 个 | 564.3134
|  |  | 主板 | 个 | 940.5253
|  |  | 直流整交流转换板 | 个 | 385.1653
|  |  | 电源板 | 个 | 273.2033
53 | 麻醉机 | 迈瑞WATOEX-65 | 流量传感器 | 个 | 1515.8747
|  |  | 成人麻醉气体水槽 | 套 | 68.9038
|  |  | 电池 | 个 | 1764
|  |  | 氧气传感器 | 个 | 1516
54 | 呼吸机 | 美国纽邦e360 | 触摸显示屏 | 个 | 3225
|  |  | 氧气传感器 | 个 | 1240
|  |  | 压力控制器 | 个 | 645
|  |  | 控制阀 | 个 | 842
|  |  | 气道密封接头 | 个 | 242
|  |  | 流量传感器 | 个 | 1516
55 | 德尔格呼吸机 | V300 | 氧气传感器 | 个 | 1240.2595
|  |  | 流量传感器 | 个 | 1515.8747
|  |  | 传感器延长线 | 条 | 1424
|  |  | 显示屏 | 台 | 2418.5038
|  |  | 电源 | 个 | 1388.4
|  |  | 驱动板 | 个 | 2373.719
|  |  | 过滤器 | 个 | 317.9881
|  |  | 压力控制板 | 个 | 1343.6152
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 515.0519
|  |  | 气体控制阀 | 个 | 573.2757
|  |  | 压力泵 | 个 | 1209.2519
|  |  | 氧气表 | 个 | 532.9676
|  |  | 气体回路装置 | 个 | 2015.4228
56 | 贝斯特转运呼吸机 | Imtmedical Bellavista1000 | 氧气传感器 | 个 | 1240
|  |  | 流量传感器 | 个 | 1516
|  |  | 过滤器 | 个 | 273
|  |  | 电池 | 个 | 1566
57 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 重庆康华瑞明SLM-1ER(台式） | 移动固定器 | 个 | 152.279
|  |  | 台车传动带 | 条 | 82.681
|  |  | 灯泡 | 个 | 192.5871
58 | 防潮垫 |  | 防潮垫 | 张 | 44.7848
59 | 手术室无影灯 | 美格尔Helios s330 | 灯座更换 | 次 | 44.7848
|  |  | 调焦消毒手柄 | 个 | 165.7091
|  |  | 电源24V16A | 个 | 622.5372
|  |  | 按键板 | 个 | 223.9329
|  |  | 灯泡150W | 个 | 58.2238
|  |  | 灯泡250W | 个 | 67.1772
|  |  | 继电器 | 个 | 147.7934
|  |  | 功率板 | 个 | 1119.6734
|  |  | 线路更换 | 次 | 886.7871
60 | 肠胃镜 | 日本富士EG-99WR | 脚踏采集器 | 个 | 286.6334
61 | 多普勒胎心仪 | 北京亚安利达TX2000Lb | 电池 | 组 | 89.5785
|  |  | 充电器 | 个 | 49.2615
|  |  | 主板 | 个 | 161.2324
|  |  | 显示屏 | 个 | 67.1772
62 | 红蓝光治疗仪 | 武汉博激Multi-B | 主板 | 块 | 2067
|  |  | 控制面板 | 块 | 2136
|  |  | 触屏 | 块 | 1764
|  |  | 电源线 | 条 | 34
63 | 外科手术钳、手术剪 |  | 手把 | 个 | 179.1481
|  |  | 剪头组件 | 个 | 188.1015
|  |  | 传动轴 | 条 | 277.68
64 | 内窥镜手术钳 |  | 手把 | 个 | 183.6248
|  |  | 剪头组件 | 组 | 174.6714
|  |  | 传动轴 | 条 | 259.7643
|  |  | 固定器 | 个 | 85.0929
65 | 氧气终端 |  | 英标 | 个 | 286.6334
|  |  | 国标 | 个 | 255.2876
|  |  | 德标 | 个 | 317.9881
66 | 负压终端 |  | 英标 | 个 | 282.1567
|  |  | 国标 | 个 | 291.119
|  |  | 德标 | 个 | 331.4271
67 | 氧气吸入器 |  | 英标 | 个 | 136.4281
|  |  | 德标 | 个 | 136.4281
|  |  | 国标 | 个 | 136.4281
68 | 经颅多普勒血流分析仪 | 深圳理邦TDD-IIA | 信号传输板 | 个 | 1971
|  |  | 显示屏 | 台 | 1702
|  |  | 原装电池 | 组 | 202
|  |  | 数据传输线 | 条 | 58
69 | 肠内营养泵 | 浙江史密斯CY-300 | 电源组件 | 组 | 1209.2519
|  |  | 控件 | 个 | 456.8281
|  |  | 管道 | 条 | 53.7471
|  |  | 压力传感器 | 个 | 519.5286
70 | 肺功能检测仪 | 德国耶格MaterScreen-Paed | 气体压力传感器 | 个 | 1970.6291
|  |  | 气体探头 | 个 | 1433.1848
|  |  | 流量计数器 | 个 | 645
71 | 二氧化碳控制箱 | 德国耶格MaterScreen-Paed | 二氧化碳减压阀 | 个 | 1209.2519
|  |  | 电源组件 | 组 | 895.7405
|  |  | 压力传感器 | 个 | 246.3253
|  |  | 二氧化碳检测器 | 个 | 1388.4
|  |  | 控制阀 | 个 | 591.1914
|  |  | 温度探测器 | 个 | 479.2205
|  |  | 湿度探测器 | 个 | 412.0433
|  |  | 流量探测器 | 个 | 895.7405
72 | 动态心电图机 | 上海光电QP-430D | 导联线 | 条 | 555
|  |  | 电极线 | 条 | 469.92
|  |  | 显示屏 | 台 | 2015.4228
|  |  | 专用接头 | 个 | 219.1091
|  |  | 信号放大器 | 个 | 877.8248
73 | 电脑中频治疗仪 | 河南翔宇SYZP-10 | 电源 | 个 | 443.3891
|  |  | 导联线 | 套 | 371.7352
|  |  | 输出线 | 套 | 371.7352
|  |  | 中频管 | 个 | 223.9329
|  |  | 主板 | 个 | 730.0314
|  |  | 治疗板 | 个 | 331.4271
74 | 紫外线空气消毒机 | 江阴健仕福JSZK-Y-120 | 电机组 | 组 | 1864
|  |  | 控速器 | 个 | 279
|  |  | 电子镇流器 | 个 | 77
|  |  | 控制板 | 个 | 645
|  |  | 紫外线灯管 | 条 | 59
|  |  | 显示屏 | 台 | 508
|  |  | 维护保养 | 次 | 641
|  |  | 过滤网 | 张 | 68
75 | 低温过氧化氢等离子灭菌器 | 成都老肯LK/MJQ-100 | 消毒液转换阀 | 个 | 2142
|  |  | 散热器 | 个 | 81
|  |  | 真空管道 | 条 | 228
|  |  | 色带架 | 个 | 8
76 | 治疗车 | 四小轮304 | 80MM车轮 | 个 | 5
|  |  | 焊接（单处） | 次 | 24
|  |  | 加固 | 次 | 38
77 | 纯水设备 | 四川宜科 | 恒压加压泵 | 个 | 1523
|  |  | 过滤绵 | 条 | 76
|  |  | 增压泵 | 个 | 2496
|  |  | 压力阀 | 个 | 327
|  |  | 压力桶 | 个 | 1683
|  |  | 电磁阀 | 个 | 443
|  |  | 减压阀 | 套 | 103
|  |  | 调节控制阀 | 个 | 246
|  |  | 压力探测器 | 个 | 417
|  |  | RO膜 | 张 | 864
78 | 除颤仪 | 迈瑞D6、飞利浦861290 | 电源板 | 个 | 1209.2519
|  |  | 显示屏 | 台 | 2284.1405
|  |  | 电池 | 组 | 680.761
|  |  | 充电电路 | 个 | 385.1653
|  |  | 充电板 | 个 | 841.9934
|  |  | 电极片 | 贴 | 49.2615
|  |  | 过流保护器 | 个 | 246.3253
79 | 车载心电监护除颤仪 | AEDPIUS | 固定器 | 个 | 488
|  |  | 电源板 | 张 | 1164.4671
|  |  | 显示屏 | 台 | 2284.1405
|  |  | 电池 | 组 | 707.639
|  |  | 充电电路 | 回 | 385.1653
|  |  | 充电板 | 张 | 940.5253
|  |  | 过流保护器 | 个 | 259.7643
80 | 超声波臭氧雾化妇科治疗仪 | fj007a | 电源 | 个 | 551.2215
|  |  | 主板 | 个 | 826.8367
|  |  | 调节器 | 个 | 94.0552
|  |  | 显示屏 | 台 | 425.4734
|  |  | 压缩泵 | 个 | 828.5633
|  |  | 臭气发生器 | 个 | 622.5372
|  |  | 氧离子探头 | 个 | 416.52
|  |  | 定时器 | 个 | 67.1772
81 | 超短波治疗仪 | DL-C-B | 能量治疗贴 | 贴 | 261.8291
|  |  | 电源 | 个 | 546.4066
|  |  | 短波电子管 | 条 | 551.2215
|  |  | 主板 | 个 | 1791.481
|  |  | 功率板 | 个 | 702.8152
|  |  | 功率导联线 | 条 | 412.0433
|  |  | 调节器 | 个 | 107.4853
82 | 超声刀 | 奥林巴斯Sonosuig-g2 | 插口组件 | 组 | 636
|  |  | 传动轴 | 条 | 941
83 | 中药封包机 |  | 电源 | 个 | 94
84 | 病床 | 珠海伯轩HCB-7031 | 护栏 | 条 | 309
|  |  | 调节手柄 | 个 | 130
85 | 红外线治疗仪脚轮 |  | 红外线治疗仪脚轮 | 个 | 49
86 | 仪器台车 |  | 静音脚轮 | 个 | 54
87 | 医疗设备热缩管 |  | 医疗设备热缩管 | 次 | 58
88 | 中药封包电源 |  | 中药封包电源 | 个 | 219
89 | 奥林巴斯腹腔镜 | 奥林巴斯腹腔镜 | 冷光源（包校准） | 个 | 5237 |  | 原厂
|  |  | 冷光源（包校准） | 个 | 4237 |  | 能配套兼容
|  |  | 适配器接头 | 个 | 6
90 | 分娩镇痛仪通道导联 |  | 分娩镇痛仪通道导联 | 个 | 269
91 | 设备车 |  | 不透钢焊接 | 次 | 609
92 | 纯水机 | 四川宜科 | 恒压加压泵 | 个 | 76.1395
|  |  | 过滤绵 | 个 | 232.8952
|  |  | 压力阀 | 个 | 223.9329
|  |  | 电磁阀 | 个 | 214.9795
|  |  | 减压阀 | 套 | 103.3557
|  |  | 调节控制阀 | 个 | 385.1653
|  |  | 压力探测器 | 个 | 738.9848
|  |  | RO膜 | 张 | 694.2
|  |  | 纯化柱 | 个 | 577.7524
93 | 儿童专用水疗机 | 北京康安富HF-Ⅱ | 温度传感器 | 个 | 1074.8886
|  |  | 分机主板 | 个 | 165.7091
|  |  | 控制阀 | 个 | 232.8952
|  |  | 压力控制器 | 个 | 277.68
|  |  | 过虑器 | 个 | 36.7214
94 | 轮椅 | 通用 | 方向前轮 | 个 | 31
|  |  | 承重车轮 | 个 | 31
95 | 注射泵 | 通用 | 主板 | 个 | 259.7643
|  |  | 按键板 | 个 | 317.9881
|  |  | 垂直/水平位置传感器 | 个 | 452.3514
|  |  | 电机 | 台 | 223.9329
|  |  | 电池 | 组 | 264.241
96 | 血压计 | 水银通用 | 水银加压球 | 个 | 24.1813
|  |  | 袖带 | 条 | 20.6747
|  |  | 固定座 | 个 | 8.9534
|  |  | 水银泵 | 个 | 116.4476
97 | 负压流量计 |  | 负压表 | 个 | 58
|  |  | 全塑5寸静音轮 | 个 | 49
|  |  | 全塑4寸静音轮 | 个 | 39
98 | 平车 |  | 全塑3寸静音轮 | 个 | 35
99 | 钬激光治疗机 | 普东HZ-D | 25A插座损坏 | 个 | 29
|  |  | 主机开关 | 个 | 202
|  |  | 显示屏 | 台 | 636
100 | 黄疸治疗仪 | 宁波戴维XHZ-90 | 灯管 | 个 | 269
|  |  | 镇流器 | 个 | 90
|  |  | 开关 | 个 | 27
101 | 黄疸测试仪 | NJ33 | 闪光电容 | 个 | 55
|  |  | 电池 | 个 | 41
102 | 智能药房系统设备 | 国控 | 传送皮带 | 个 | 224
|  |  | 储药架 | 个 | 1164
|  |  | 开门机构 | 个 | 358
103 |  |  | 钳道管 | 个 | 572
|  |  | 喷嘴 | 个 | 358
|  |  | 水瓶盖胶圈 | 个 | 224
104 | 紫外线消毒机 | 健仕福Y-120 | 紫外线灯管 | 个 | 53.7471
|  |  | 镇流器 | 个 | 24.92
|  |  | 电源板 | 张 | 35.8314
|  |  | 显示屏 | 个 | 53.7471
|  |  | 计时器 | 个 | 35.8314
|  |  | 电源开关 | 个 | 7.1645
105 | 脉搏血氧仪 | 上海飞斯特7500 | 血氧探头（兼容） | 个 | 165.7091
|  |  | 信号传输板 | 个 | 371.7352
|  |  | 转动按钮 | 个 | 89.5785
|  |  | 按键 | 个 | 53.7471
|  |  | 导联线 | 条 | 228.4185
106 | 电动流产吸引器 |  | 吸引胶管 | 米 | 12.7448
107 | 麦克风对讲系统 |  | 底座开关 | 个 | 13.7772
108 | 智能天轨步态训练平台 | SJ-SW-02 | 电源板 | 个 | 1240.2595
109 | 乳腺机 | GE/美国SenographeDS | 12V电池 | 个 | 110.2443
110 | 电子血压计 | 大连欧姆龙HEM | 血压袖带 | 条 | 58.2238
111 | 多频振动治疗仪（排痰机） | 珠海黑马G2000、无锡华纳 | 控制主板 | 块 | 1378.0671
|  |  | 驱动板 | 块 | 1033.5481
|  |  | 显示屏 | 个 | 551.2215
|  |  | 电源 | 个 | 206.7114
|  |  | 传动轴 | 个 | 1515.8747
112 | 氧气接头 |  | 英标 | 个 | 34.4519
|  |  | 国标 | 个 | 34.4519
|  |  | 德标 | 个 | 34.4519
113 | 负压接头 |  | 英标 | 个 | 34.4519
|  |  | 国标 | 个 | 34.4519
|  |  | 德标 | 个 | 34.4519
114 | 空压接头 |  | 英标 | 个 | 34.4519
|  |  | 国标 | 个 | 34.4519
|  |  | 德标 | 个 | 34.4519
115 | 中耳分析仪 | GSI Allegro | 探头帽尖 | 套 | 1709
116 | 母乳分析仪 | 广州东唐DP-2800 | 抽水泵 | 个 | 178
117 | 双极连接电缆 | 奥林巴斯20196-115 | 双极连接电缆 | 条 | 2706
118 | 空气压缩机 |  | 排水阀 | 个 | 150
|  |  | 安全阀 | 个 | 30
119 | 电子胃肠镜清洗槽 |  | 压力管 | 米 | 20
120 | CPAP呼吸机 |  | 压力表 | 个 | 50