## Sheet1
阳春市妇幼保健院设备维修配件清单
编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配件名称 | 单位 | 预算价（元） | 单价（元） | 备注
1 | 综合手术床 | KLPC型 | 控制开关 | 个 | 245.3226
|  |  | 电源板 | 块 | 350
|  |  | 调速阀 | 个 | 408.871
|  |  | 电磁阀 | 个 | 522.0968
|  |  | 液压泵 | 个 | 1950
|  |  | 高粘度液压油 | 桶 | 301.9355
|  |  | 液压管路 | 条 | 119.5161
|  |  | 主板 | 张 | 5787.0968
|  |  | 电源 | 个 | 786.2903
|  |  | 遥控主板 | 个 | 2767.7419
|  |  | 专用电池12V | 个 | 780
|  |  | 遥控按键板 | 个 | 452.9032
2 | 高压氧舱 | YLC0.5/1.2A | 氧传感器 | 个 | 1451.6129
|  |  | 电源线 | 条 | 19.3548
3 | 痉挛肌低频治疗仪 | KX-3C | 电极片 | 片 | 4.8387
|  |  | 兼容输出线 | 条 | 101.6129
4 | 子午流柱低频治疗仪 | ZWLZ-VI | 显示器 | 个 | 2830.6452
|  |  | 主板 | 个 | 2201.6129
|  |  | 电源 | 个 | 635.3226
5 | 子母手术无影灯 | 上海力康P7060子母灯A8 | 灯 | 个 | 88.0645
|  |  | 灯座 | 个 | 35.2258
|  |  | 手柄火炬 | 个 | 264.1935
|  |  | 控制板 | 个 | 1635.4839
|  |  | 继电器DJ-2 | 个 | 251.6129
|  |  | 电源 | 个 | 729.6774
|  |  | 调节器 | 个 | 283.0645
|  |  | 按键板 | 个 | 308.2258
6 | 中医经络检测仪 | DS01-A | 主板 | 张 | 5220.9677
|  |  | 电源 | 个 | 1509.6774
|  |  | 生物信号采集板 | 张 | 4151.6129
|  |  | 电源组件 | 组 | 1572.5806
|  |  | 信号处理板 | 个 | 585
|  |  | OI板 | 个 | 327.0968
7 | 中药熏蒸机 | FRD/XZ-I | 显示板 | 个 | 1320.9677
|  |  | 主板 | 个 | 3270.9677
|  |  | 电源 | 个 | 1138.5484
|  |  | 加热棒 | 个 | 893.2258
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 735.9677
|  |  | 风机 | 个 | 641.6129
8 | 中频药物导入治疗仪 | HY-D02型 | 控制面板 | 个 | 1239.1935
|  |  | 导联线 | 条 | 49.6935
|  |  | 电源 | 个 | 327.0968
|  |  | 主板 | 个 | 1761.2903
|  |  | 显示器 | 个 | 446.6129
9 | 中频机（电脑中频治疗仪） | J18A2 | 显示屏 | 个 | 528.3871
|  |  | 主板 | 个 | 792.5806
|  |  | 输出线 | 套 | 522.0968
|  |  | 电源板 | 个 | 660.4839
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 157.2581
|  |  | 能量导联线 | 条 | 893.2258
10 | 输液泵 | 佳士比1200 | 电机 | 个 | 578.7097
|  |  | 电源线 | 条 | 20
|  |  | 主板 | 个 | 830.3226
|  |  | 齿轮组 | 个 | 528.3871
|  |  | 显示屏 | 个 | 339.6774
|  |  | 按键板 | 个 | 301.9355
|  |  | 位置传感器 | 个 | 232.7419
|  |  | 计数器 | 个 | 327.0968
11 | 远红外线治疗仪 | 350型 | 控制主板 | 个 | 629.0323
|  |  | 定时器 | 个 | 150.9677
|  |  | 显示屏 | 个 | 88.0645
|  |  | 电源 | 个 | 150.9677
|  |  | 红外线发生器 | 条 | 836.6129
|  |  | 脚轮 | 个 | 7.5
12 | 婴儿洗浴中心护理设施设备 | 通用 | 过滤器 | 个 | 899.5161
|  |  | 控制阀 | 个 | 377.4194
|  |  | 单盘控制板 | 个 | 3145.1613
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 427.7419
|  |  | 显示屏 | 个 | 1950
|  |  | 水位感应器 | 个 | 352.2581
13 | 婴儿温箱 | 宁波戴维yp | 控制主板 | 个 | 3774.1935
|  |  | 轮子 | 个 | 85
|  |  | 电池 | 个 | 43.5484
|  |  | 风机 | 台 | 886.9355
|  |  | 显示屏 | 个 | 446.6129
|  |  | 电源 | 个 | 855.4839
|  |  | 层流过滤器 | 个 | 314.5161
|  |  | 加热棒 | 个 | 635.3226
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 371.129
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 754.8387
|  |  | 紫光器 | 个 | 459.1935
|  |  | 外置温度探头 | 个 | 987.5806
|  |  | 按键板 | 个 | 660.4839
14 | 婴儿蓝光培养箱 | 宁波戴维XHZ-90 | 温控装置 | 个 | 352.2581
|  |  | 控制主板 | 个 | 3459.6774
|  |  | 风机 | 台 | 899.5161
|  |  | 显示屏 | 个 | 484.3548
|  |  | 电源 | 个 | 918.3871
|  |  | 层流过滤器 | 个 | 333.3871
|  |  | 加热棒 | 个 | 603.871
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 352.2581
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 767.4194
|  |  | 蓝光发生器 | 个 | 490.6452
|  |  | 外置温度探头 | 个 | 899.5161
|  |  | 按键板 | 个 | 603.871
15 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维HKN-90、GE长颈鹿 | 控制主板 | 个 | 893.2258
|  |  | 电机 | 台 | 918.3871
|  |  | 显示屏 | 个 | 503.2258
|  |  | 电源 | 个 | 849.1935
|  |  | 层流过滤器 | 个 | 345.9677
|  |  | 加热棒 | 个 | 591.2903
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 377.4194
|  |  | 驱动控制板 | 个 | 817.7419
|  |  | 外置温度探头 | 个 | 937.2581
|  |  | 皮肤温度探头 | 条 | 1250
|  |  | 按键板 | 个 | 2012.9032
16 | 阴道镜 | CS4E | 采集卡 | 个 | 1509.6774
|  |  | 采集器 | 个 | 641.6129
|  |  | 镜头调焦组件 | 组 | 1258.0645
|  |  | 镜头控件板 | 个 | 849.1935
|  |  | 工作站软件 | 个 | 2516.129
|  |  | 光学处理器 | 个 | 163.5484
17 | 医用呼叫系统 | JSY-5288 | 按键板 | 个 | 868.0645
|  |  | 主板 | 个 | 2264.5161
|  |  | 电源 | 个 | 654.1935
|  |  | 分机 | 个 | 213.871
|  |  | 分机呼叫器 | 个 | 62.9032
|  |  | 主控台 | 套 | 6000
|  |  | 分机扬声器 | 个 | 31.4516
18 | 干燥机 | Y2 | 固态继电器 | 个 | 241.9355
|  |  | 离心风机 | 个 | 641.6129
19 | 医用封口机 | FR-900型 | 屏示器 | 个 | 1383.871
|  |  | 主板 | 个 | 3270.9677
|  |  | 调速传动组 | 个 | 578.7097
|  |  | 电热组件 | 个 | 2012.9032
|  |  | 温度传感器 | 个 | 364.8387
|  |  | 电源 | 个 | 855.4839
|  |  | 红外线感应器 | 个 | 195
20 | 医用低温冰箱 | MDF-40V328E | 显示器 | 个 | 2075.8065
|  |  | 控制按板 | 个 | 1509.6774
|  |  | 主板 | 个 | 5032.2581
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 641.6129
|  |  | 电源板 | 个 | 905.8065
|  |  | 电池 | 个 | 308.2258
|  |  | 压缩机 | 个 | 3396.7742
|  |  | 管路 | 条 | 75.4839
21 | 液体膨宫泵 | 德国WOLF | 显示器 | 个 | 3648.3871
|  |  | 主板 | 个 | 2201.6129
|  |  | 电源板 | 个 | 3082.2581
|  |  | 电机 | 个 | 2893.5484
|  |  | 位置传感器 | 个 | 377.4194
|  |  | 按键 | 个 | 383.7097
|  |  | 压力传感器 | 个 | 1824.1935
|  |  | 管路 | 条 | 3962.9032
22 | 腰椎牵引床 | FRD/XZ-I | 显示屏 | 个 | 930.9677
|  |  | 主板 | 个 | 1698.3871
|  |  | 电机 | 台 | 930.9677
|  |  | 电子传感器 | 个 | 320.8065
|  |  | 电源 | 个 | 534.6774
23 | 眼科专用显微镜 | YZ5J | 目镜 | 个 | 5032.2581
|  |  | 转换器 | 个 | 1320.9677
|  |  | 物镜 | 个 | 3711.2903
|  |  | 载物推进器 | 个 | 484.3548
|  |  | 轮子 | 个 | 29.0323
|  |  | 载物台 | 个 | 484.3548
|  |  | 聚光镜 | 个 | 647.9032
|  |  | 调整手轮 | 个 | 452.9032
|  |  | 光源 | 个 | 654.1935
24 | 言语障碍诊断治疗仪 | YS7002型 | 电源 | 个 | 1320.9677
|  |  | 能量发射器 | 个 | 4025.8065
|  |  | 主板 | 个 | 11322.5806
|  |  | 滑动组件 | 组 | 503.2258
|  |  | 振动探测器 | 个 | 698.2258
|  |  | 监测板 | 个 | 377.4194
25 | 高频电刀 | 奥林巴斯、爱尔博 | 控制主板 | 个 | 22645.1613
|  |  | 驱动板 | 个 | 13838.7097
|  |  | 显示屏 | 个 | 1635.4839
|  |  | 电源 | 个 | 1887.0968
|  |  | 高频发生器 | 个 | 490.6452
|  |  | 电极贴片 | 个 | 138.3871
|  |  | 接连导线 | 个 | 94.3548
|  |  | 电刀 | 个 | 113.2258
|  |  | 负极线 | 条 | 132.0968
|  |  | 脚踏开关 | 个 | 402.5806
26 | 亚低温治疗仪 | T1珠海黑马 | 控制主板 | 个 | 2767.7419
|  |  | 驱动板 | 个 | 1950
|  |  | 显示屏 | 个 | 629.0323
|  |  | 电源 | 个 | 635.3226
|  |  | 制冷系统 | 个 | 1635.4839
|  |  | 温度传感器 | 个 | 390
|  |  | 泵 | 个 | 874.3548
|  |  | 管路 | 条 | 81.7742
27 | 血液透析机 | Gambro LundiaAB | 控制主板 | 个 | 13209.6774
|  |  | 驱动板 | 个 | 5409.6774
|  |  | 显示屏 | 个 | 13838.7097
|  |  | 电源 | 个 | 1383.871
|  |  | 透析器 | 个 | 553.5484
|  |  | 隔离阀 | 个 | 717.0968
|  |  | 电导传感器 | 个 | 345.9677
|  |  | 流量计数器 | 个 | 559.8387
|  |  | 旁路阀 | 个 | 603.871
|  |  | 泵 | 个 | 3333.871
|  |  | 管路 | 条 | 94.3548
28 | 血小板振荡仪 | 姜堰市天力 | 控制主板 | 个 | 1258.0645
|  |  | 定时器 | 个 | 232.7419
|  |  | 温度控制器 | 个 | 364.8387
|  |  | 温度传感器 | 个 | 358.5484
|  |  | 电机 | 台 | 547.2581
|  |  | 传动组 | 个 | 132.0968
29 | 新生儿吸痰机 | 上海 | 控制主板 | 个 | 654.1935
|  |  | 真空表 | 个 | 157.2581
|  |  | 电源 | 个 | 270.4839
|  |  | 电机 | 个 | 220.1613
|  |  | 活塞泵 | 个 | 94.3548
|  |  | 管路 | 条 | 35.8548
|  |  | 贮液瓶 | 瓶 | 100.6452
30 | 心电图仪 | ECG-1250c | 控制主板 | 个 | 5535.4839
|  |  | 驱动板 | 个 | 2327.4194
|  |  | 显示屏 | 个 | 1025.3226
|  |  | 电源 | 个 | 685.6452
|  |  | 高频滤波器 | 个 | 396.2903
|  |  | 电极板 | 个 | 207.5806
|  |  | 肢体夹 | 套 | 207.5806
|  |  | 导联线 | 线 | 396.2903
31 | 心电图机 | ECG-1350c | 显示屏 | 个 | 1176.2903
|  |  | 肢体夹 | 套 | 207.5806
|  |  | 主板 | 个 | 1887.0968
|  |  | 功率板 | 个 | 836.6129
|  |  | 打印机 | 台 | 893.2258
|  |  | 电源板 | 个 | 704.5161
|  |  | 信号放大器 | 个 | 553.5484
|  |  | 导联线 | 条 | 591.2903
|  |  | 电池 | 个 | 150
|  |  | 吸球 | 个 | 34.5968
32 | 心电监护仪 | 深圳迈瑞IPM10、PM9000、PM7000、深圳和心重典IMD12 | 主板 | 个 | 5409.6774
|  |  | 显示屏 | 个 | 1741.9355
|  |  | 显示高压板 | 个 | 899.5161
|  |  | 血压阀 | 个 | 338.7097
|  |  | 血压袖带（兼容） | 条 | 81.7742
|  |  | 血压袖带管 | 条 | 52.2097
|  |  | 血压袖带快接头 | 个 | 23.2742
|  |  | 血氧探头（兼容） | 个 | 232.7419
|  |  | 血氧探头延长线 | 条 | 52
|  |  | 信号传输板 | 个 | 522.0968
|  |  | 转动按钮 | 个 | 125.8065
|  |  | 按键 | 个 | 75.4839
|  |  | 导联线 | 条 | 320.8065
|  |  | 血压打气泵 | 个 | 509.5161
|  |  | 功率板 | 个 | 767.4194
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 415.1613
|  |  | 电源板 | 个 | 597.5806
|  |  | IO板 | 个 | 383.7097
|  |  | 把手 | 个 | 1572.5806
|  |  | 设备测试校准 | 个 | 232.7419
33 | 雾化器 | 通用 | 开关 | 个 | 19.3548
34 | 血细胞分析仪 | 迈瑞BC-5390 | 血球沉降台 | 套 | 106.4516
35 | TDP治疗仪 |  | 150W灯泡 | 个 | 116.129
|  |  | 250W灯泡 | 个 | 116.129
36 | 小抓钳 | 5*420 | 手柄 | 个 | 484.3548
|  |  | 钳口 | 个 | 251.6129
37 | 显微镜 | 通用 | 目镜 | 个 | 1887.0968
|  |  | 轮子 | 个 | 29.0323
|  |  | 视镜 | 个 | 899.5161
|  |  | 载物台 | 个 | 654.1935
|  |  | 光源灯 | 个 | 308.2258
38 | 洗胃机 | 上海祁鑫 | 电源 | 个 | 1572.5806
|  |  | 主板 | 个 | 3459.6774
|  |  | 泵 | 个 | 1320.9677
|  |  | 无菌管 | 条 | 81.7742
|  |  | 按键板 | 个 | 849.1935
|  |  | 电机 | 台 | 515.8065
|  |  | 控制阀 | 个 | 320.8065
|  |  | 过滤器 | 个 | 364.8387
|  |  | 显示板 | 个 | 478.0645
39 | 无影灯 | 上海力康 | 灯头 | 个 | 339.6774
|  |  | 灯座 | 个 | 32.0806
|  |  | 聚光器 | 个 | 522.0968
|  |  | 调光手柄 | 个 | 232.7419
|  |  | 功率板 | 个 | 1635.4839
|  |  | 电源 | 个 | 748.5484
|  |  | 按键板 | 个 | 314.5161
40 | 压力蒸汽灭菌器 | 连云港千樱医疗 | 电源板 | 个 | 603.871
|  |  | 继电器 | 个 | 48.3871
|  |  | 疏水阀 | 个 | 580.6452
|  |  | 高压腔 | 个 | 3208.0645
|  |  | 温度感应探头 | 个 | 358.5484
|  |  | 压力传感器 | 个 | 358.5484
|  |  | 压力表 | 个 | 201.2903
|  |  | 控制主板 | 个 | 1113.3871
|  |  | 显示板 | 个 | 792.5806
|  |  | 加热棒 | 个 | 490.6452
|  |  | 防爆装置 | 个 | 547.2581
|  |  | 水位探测器 | 个 | 176.129
41 | 气压腔内碎石机 | 广州捷伦 | 加压泵 | 个 | 4780.6452
|  |  | 储气瓶 | 个 | 5535.4839
|  |  | 净化器 | 台 | 710.8065
|  |  | 压力调节器 | 个 | 308.2258
|  |  | 压力控制板 | 个 | 3459.6774
|  |  | 主板 | 个 | 11322.5806
|  |  | 按键板 | 个 | 1320.9677
|  |  | 显示屏 | 个 | 805.1613
|  |  | 管路 | 条 | 75.4839
|  |  | 可调开关 | 个 | 113.2258
|  |  | 压力探测器 | 个 | 283.0645
42 | 超声波清洗机 | LK/CSJ-72 | 内腔补漏 | 个 | 333.3871
|  |  | 超声发生器 | 个 | 2579.0323
|  |  | 电源 | 个 | 893.2258
|  |  | 主板 | 个 | 2767.7419
|  |  | 按键板 | 个 | 836.6129
|  |  | 过滤系统 | 个 | 226.4516
|  |  | 功率板 | 个 | 710.8065
|  |  | 水位感应器 | 个 | 157.2581
43 | 胎心监护仪 | 超声多普勒 | 胎心探头 | 个 | 3459.6774
|  |  | 宫缩探头 | 个 | 3396.7742
|  |  | 打印机 | 个 | 861.7742
|  |  | 主板 | 个 | 5158.0645
|  |  | 显示屏 | 个 | 2075.8065
|  |  | OI板 | 个 | 704.5161
|  |  | 电源板 | 个 | 528.3871
|  |  | 信号放大器 | 个 | 440.3226
44 | 双通道注射泵 | 浙江史密斯WZS-50F6 | 显示屏 | 个 | 647.9032
|  |  | 电源板 | 个 | 377.4194
|  |  | 主板 | 个 | 805.1613
|  |  | 电池 | 组 | 176.129
|  |  | 位置传感器 | 个 | 81.7742
|  |  | 步进电机 | 台 | 213.871
|  |  | 按键板 | 个 | 320.8065
|  |  | 压变传感器 | 个 | 188.7097
|  |  | 齿轮组 | 个 | 377.4194
45 | 生物刺激反馈仪 | 南京伟思s4 | 导联线 | 条 | 1761.2903
|  |  | 主板 | 个 | 4529.0323
|  |  | 电源板 | 个 | 1509.6774
|  |  | 驱动板 | 个 | 1258.0645
|  |  | 电流调节器 | 个 | 364.8387
|  |  | 磁振发生器 | 个 | 2758.0645
|  |  | 显示屏 | 个 | 792.5806
46 | 全自动内镜清洗消毒机 | LK/NQX | 水洗接头 | 个 | 81.7742
|  |  | 硅胶管 | 条 | 81.7742
|  |  | 消毒液回收管 | 条 | 94.3548
|  |  | 更换主板 | 个 | 8177.4194
|  |  | 更换功率板 | 个 | 3396.7742
|  |  | 入水增压泵 | 个 | 2075.8065
|  |  | 活接头A | 个 | 31.4516
|  |  | 活接头三通 | 个 | 53.4677
|  |  | 活接头M | 个 | 30.1935
|  |  | 快速接头 | 个 | 24.5323
|  |  | 显示屏 | 台 | 893.2258
|  |  | 按键 | 个 | 113.2258
|  |  | 电源板维修 | 次 | 534.6774
|  |  | 消毒液回收泵 | 个 | 1698.3871
|  |  | 消毒液微量泵 | 个 | 1824.1935
|  |  | 清洗液回收泵 | 个 | 1887.0968
|  |  | 清洗液微量泵 | 个 | 1761.2903
|  |  | 延时电动阀A型 | 个 | 1132.2581
|  |  | 延时电动阀B型 | 个 | 1170
|  |  | 机壳 | 个 | 125.8065
|  |  | 循环涡轮加压泵 | 个 | 1698.3871
47 | 内窥镜摄像系统 | 桐庐优视医疗 | 光源机主板 | 个 | 11322.5806
|  |  | 显示器底座 | 个 | 31.4516
|  |  | 灯泡 | 个 | 2264.5161
|  |  | 驱动板 | 个 | 3711.2903
|  |  | 电源板 | 个 | 176.129
|  |  | 摄像机主板 | 个 | 16354.8387
|  |  | 图像处理板 | 个 | 3962.9032
|  |  | 摄像机电源板 | 个 | 2830.6452
|  |  | 光纤传光段 | 个 | 1887.0968
|  |  | 光纤聚光器 | 个 | 597.5806
|  |  | 摄像镜头 | 个 | 1320.9677
|  |  | 摄像线 | 个 | 3711.2903
|  |  | 工作站软件 | 个 | 2012.9032
|  |  | 采集卡 | 个 | 1572.5806
|  |  | 仪器车 | 台 | 4780.6452
|  |  | 监视器内屏 | 个 | 3837.0968
|  |  | 监视器主板 | 个 | 1383.871
|  |  | 监视器按键板 | 个 | 616.4516
|  |  | 监视器数据传输线 | 条 | 144.6774
|  |  | 监视器OI板 | 个 | 150.9677
|  |  | 监视器LED灯 | 个 | 94.3548
|  |  | 监视器外壳 | 个 | 119.5161
|  |  | 监视器电源适配器 | 个 | 452.9032
48 | 高清电子内窥镜系统 | 奥林巴斯系列 | 光源机主板 | 个 | 16354.8387
|  |  | 灯泡 | 个 | 8932.2581
|  |  | 驱动板 | 个 | 11322.5806
|  |  | 电源板 | 个 | 5787.0968
|  |  | 摄像机主板 | 个 | 22645.1613
|  |  | 图像处理板 | 个 | 7548.3871
|  |  | 摄像机电源板 | 个 | 6038.7097
|  |  | 光纤传光段 | 个 | 1887.0968
|  |  | 光纤聚光器 | 个 | 641.6129
|  |  | 摄像镜头 | 个 | 50322.5806
|  |  | 摄像线 | 个 | 10064.5161
|  |  | 工作站软件 | 个 | 2012.9032
|  |  | 采集卡 | 个 | 1635.4839
|  |  | 仪器车 | 个 | 4780.6452
|  |  | 监视器内屏 | 个 | 10064.5161
|  |  | 监视器主板 | 个 | 3900
|  |  | 监视器主板元件 | 个 | 647.9032
|  |  | 监视器按键板 | 个 | 1320.9677
|  |  | 监视器数据传输线 | 个 | 113.2258
|  |  | 监视器OI板 | 个 | 660.4839
|  |  | 监视器LED灯 | 个 | 195
|  |  | 监视器外壳 | 个 | 320.8065
|  |  | 监视器电源适配器主板维修 | 个 | 1761.2903
49 | 内镜清洗工作站 | 老肯 | 电动阀 | 个 | 616.4516
|  |  | 过滤系统 | 个 | 484.3548
|  |  | 控制器 | 个 | 176.129
|  |  | 电源 | 个 | 597.5806
50 | 脑电图机 | 尼高力 | 工作站软件 | 个 | 6000
|  |  | 数据传输组件 | 组 | 2012.9032
|  |  | 采集卡 | 个 | 1635.4839
|  |  | 导联线 | 条 | 1761.2903
|  |  | 信号采集器 | 个 | 1698.3871
|  |  | 放大器 | 个 | 2264.5161
|  |  | 主板 | 个 | 9435.4839
|  |  | 信号处理板 | 个 | 842.9032
|  |  | 电源板 | 个 | 893.2258
51 | 酶标仪 | 深圳雷杜RT-2100 | 位置传感器 | 个 | 924.6774
|  |  | 主板 | 个 | 3585.4839
|  |  | 电源板 | 个 | 1232.9032
|  |  | 驱动板 | 个 | 899.5161
|  |  | 专用波段灯泡 | 个 | 113.2258
|  |  | 灯座 | 个 | 100.6452
|  |  | 样本采集器 | 个 | 540.9677
|  |  | 显示屏 | 个 | 496.9355
52 | 麻醉监护仪 | 迈瑞、Bene View T1监护仪 | 主板 | 个 | 3900
|  |  | 显示高压板 | 个 | 798.871
|  |  | 血压阀 | 个 | 754.8387
|  |  | 血压双管袖带（兼容） | 条 | 106.9355
|  |  | 血压袖带双管 | 条 | 69.1935
|  |  | 血压袖带双管快接头 | 个 | 32.0806
|  |  | 血氧探头（兼容） | 个 | 232.7419
|  |  | 信号传输板 | 个 | 849.1935
|  |  | 转动按钮 | 个 | 270.4839
|  |  | 按键 | 个 | 113.2258
|  |  | 导联线 | 条 | 515.8065
|  |  | 血压打气泵 | 个 | 660.4839
|  |  | 功率板 | 个 | 257.9032
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 383.7097
|  |  | 电源板 | 个 | 1320.9677
|  |  | IO板 | 个 | 1635.4839
|  |  | 软件测试校准 | 个 | 842.9032
53 | 离心机 | 北京京立LG20W | 主板 | 个 | 1446.7742
|  |  | 电机 | 台 | 3396.7742
|  |  | 平衡器 | 个 | 899.5161
|  |  | 驱动板 | 个 | 855.4839
|  |  | 按键板 | 个 | 119.5161
|  |  | 显示器 | 个 | 673.0645
54 | 脉动真空灭菌器 | 连云港千樱医疗SCM-C/JSB | 门胶条 | 条 | 870.9677
|  |  | 门密封感应器 | 个 | 125.8065
|  |  | 导阀组 | 组 | 4277.4194
|  |  | 压力表 | 个 | 364.8387
|  |  | 加热棒 | 个 | 3208.0645
|  |  | 排水管 | 条 | 308.2258
|  |  | 行程开关 | 个 | 251.6129
|  |  | 内腔耐高温高压焊接 | 次 | 868.0645
55 | 煮沸消毒灭菌机 | 广州一心YC-II | 密封硅胶条 | 个 | 464.5161
|  |  | 腔内耐高温高压焊接（每处） | 次 | 830.3226
|  |  | 进水阀 | 个 | 77.4194
|  |  | 蒸汽安全阀 | 个 | 1509.6774
|  |  | 耐温耐压直通接头 | 个 | 327.0968
|  |  | 耐温耐压三通接头 | 个 | 415.1613
|  |  | 高压感应开关 | 个 | 1207.7419
|  |  | 拖车固定器 | 个 | 125.8065
56 | UPS不间断电源 | 漳州科华YTR1106 | 输出功率板 | 个 | 792.5806
|  |  | 主板 | 个 | 1320.9677
|  |  | 直流整交流转换板 | 个 | 540.9677
|  |  | 电源板 | 个 | 383.7097
57 | 麻醉机 | 迈瑞WATOEX-65 | 流量传感器 | 个 | 2129.0323
|  |  | 成人麻醉气体水槽 | 套 | 96.7742
|  |  | 氧气传感器 | 个 | 2129.0323
60 | 呼吸机 | 美国纽邦e360 | 触摸显示屏 | 个 | 4529.0323
|  |  | 主板 | 个 | 23903.2258
|  |  | 氧气传感器 | 个 | 1741.9355
|  |  | 电源板 | 个 | 11322.5806
|  |  | 压力控制器 | 个 | 905.8065
|  |  | 控制阀 | 个 | 1182.5806
|  |  | 气道密封接头 | 个 | 339.6774
|  |  | 功率板 | 个 | 20129.0323
|  |  | 流量传感器 | 个 | 2129.0323
61 | 德尔格呼吸机 | V300 | 氧气传感器 | 个 | 1741.9355
|  |  | 流量传感器 | 个 | 2129.0323
|  |  | 传感器延长线 | 条 | 2000
|  |  | 主板 | 个 | 28935.4839
|  |  | 显示屏 | 台 | 3396.7742
|  |  | 电源 | 个 | 1950
|  |  | 驱动板 | 个 | 3333.871
|  |  | 过滤器 | 个 | 446.6129
|  |  | 压力控制板 | 个 | 1887.0968
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 723.3871
|  |  | 气体控制阀 | 个 | 805.1613
|  |  | 压力泵 | 个 | 1698.3871
|  |  | 氧气表 | 个 | 748.5484
|  |  | 气体回路装置 | 个 | 2830.6452
62 | 贝斯特转运呼吸机 | Imtmedical Bellavista1000 | 氧气传感器 | 个 | 1741.9355
|  |  | 流量传感器 | 个 | 2129.0323
|  |  | 湿化器 | 个 | 6604.8387
|  |  | 监测板 | 个 | 22645.1613
|  |  | 过滤器 | 个 | 383.7097
|  |  | 电池 | 个 | 2200
|  |  | 压力控制板 | 个 | 22645.1613
63 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 重庆康华瑞明SLM-1ER(台式） | 移动固定器 | 个 | 213.871
|  |  | 台车传动带 | 条 | 116.129
|  |  | 灯泡 | 个 | 270.4839
64 | 防潮垫 |  | 防潮垫 | 张 | 62.9032
65 | 手术室无影灯 | 美格尔Helios s330 | 灯座更换 | 次 | 62.9032
|  |  | 调焦消毒手柄 | 个 | 232.7419
|  |  | 电源24V16A | 个 | 874.3548
|  |  | 按键板 | 个 | 314.5161
|  |  | 灯泡150W | 个 | 81.7742
|  |  | 灯泡250W | 个 | 94.3548
|  |  | 继电器 | 个 | 207.5806
|  |  | 功率板 | 个 | 1572.5806
|  |  | 线路更换 | 次 | 1245.4839
69 | 肠胃镜 | 日本富士EG-99WR | 脚踏采集器 | 个 | 402.5806
70 | 多普勒胎心仪 | 北京亚安利达TX2000Lb | 电池 | 组 | 125.8065
|  |  | 充电器 | 个 | 69.1935
|  |  | 主板 | 个 | 226.4516
|  |  | 显示屏 | 个 | 94.3548
71 | 红蓝光治疗仪 | 武汉博激Multi-B | 主板 | 块 | 2903.2258
|  |  | 控制面板 | 块 | 3000
|  |  | 电源线 | 条 | 48.3871
72 | 外科手术钳、手术剪 |  | 手把 | 个 | 251.6129
|  |  | 剪头组件 | 个 | 264.1935
|  |  | 传动轴 | 条 | 390
73 | 内窥镜手术钳 |  | 手把 | 个 | 257.9032
|  |  | 剪头组件 | 组 | 245.3226
|  |  | 传动轴 | 条 | 364.8387
|  |  | 固定器 | 个 | 119.5161
74 | 氧气终端 |  | 英标 | 个 | 402.5806
|  |  | 国标 | 个 | 358.5484
|  |  | 德标 | 个 | 446.6129
75 | 负压终端 |  | 英标 | 个 | 396.2903
|  |  | 国标 | 个 | 408.871
|  |  | 德标 | 个 | 465.4839
76 | 氧气吸入器 |  | 英标 | 个 | 191.6129
|  |  | 德标 | 个 | 191.6129
|  |  | 国标 | 个 | 191.6129
77 | 经颅多普勒血流分析仪 | 深圳理邦TDD-IIA | 采集探头 | 个 | 5158.0645
|  |  | 信号传输板 | 个 | 2767.7419
|  |  | 主板 | 个 | 4088.7097
|  |  | 显示屏 | 台 | 2390.3226
|  |  | 原装电池 | 组 | 283.0645
|  |  | 数据传输线 | 条 | 81.7742
78 | 肠内营养泵 | 浙江史密斯CY-300 | 电源组件 | 组 | 1698.3871
|  |  | 控件 | 个 | 641.6129
|  |  | 管道 | 条 | 75.4839
|  |  | 压力传感器 | 个 | 729.6774
79 | 肺功能检测仪 | 德国耶格MaterScreen-Paed | 蜗轮探头 | 个 | 22959.6774
|  |  | 气体压力传感器 | 个 | 2767.7419
|  |  | 气体探头 | 个 | 2012.9032
|  |  | 数据采集卡 | 个 | 3145.1613
|  |  | 流量计数器 | 个 | 905.8065
|  |  | 主板 | 个 | 3396.7742
80 | 二氧化碳控制箱 |  | 二氧化碳减压阀 | 个 | 1698.3871
|  |  | 电源组件 | 组 | 1258.0645
|  |  | 压力传感器 | 个 | 345.9677
|  |  | 二氧化碳检测器 | 个 | 1950
|  |  | 控制阀 | 个 | 830.3226
|  |  | 温度探测器 | 个 | 673.0645
|  |  | 湿度探测器 | 个 | 578.7097
|  |  | 流量探测器 | 个 | 1258.0645
81 | 动态心电图机 | 上海光电QP-430D | 导联线 | 条 | 780
|  |  | 主板 | 个 | 5661.2903
|  |  | 电极线 | 条 | 660
|  |  | 显示屏 | 台 | 2830.6452
|  |  | 专用接头 | 个 | 307.7419
|  |  | 信号放大器 | 个 | 1232.9032
82 | 电脑中频治疗仪 | 河南翔宇SYZP-10 | 电源 | 个 | 622.7419
|  |  | 导联线 | 套 | 522.0968
|  |  | 输出线 | 套 | 522.0968
|  |  | 中频管 | 个 | 314.5161
|  |  | 主板 | 个 | 1025.3226
|  |  | 治疗板 | 个 | 465.4839
83 | 等离子空气消毒机 | MMCS300 | 电机组 | 组 | 2453.2258
|  |  | 控速器 | 个 | 352.2581
|  |  | 控制板 | 个 | 849.1935
|  |  | 显示屏 | 台 | 647.9032
|  |  | 维护保养 | 次 | 842.9032
|  |  | 过滤网 | 张 | 88.0645
84 | 低温过氧化氢等离子灭菌器 | 成都老肯LK/MJQ-100 | 消毒液转换阀 | 个 | 2704.8387
|  |  | 散热器 | 个 | 113.2258
|  |  | 真空管道 | 条 | 320.8065
|  |  | 色带架 | 个 | 11.6129
85 | 治疗车 | 四小轮304 | 80MM车轮 | 个 | 7.5
|  |  | 焊接（单处） | 次 | 33.3387
|  |  | 加固 | 次 | 53.4677
86 | 纯水设备 | 四川宜科 | 恒压加压泵 | 个 | 2138.7097
|  |  | 过滤绵 | 条 | 106.9355
|  |  | 压力阀 | 个 | 459.1935
|  |  | 电磁阀 | 个 | 622.7419
|  |  | 减压阀 | 套 | 145.1613
|  |  | 调节控制阀 | 个 | 345.9677
|  |  | 压力探测器 | 个 | 585
|  |  | RO膜 | 张 | 1214.0323
87 | 除颤仪 | 迈瑞D6、飞利浦861290 | 主板 | 个 | 7548.3871
|  |  | 电源板 | 个 | 1698.3871
|  |  | 显示屏 | 台 | 3208.0645
|  |  | 电池 | 组 | 956.129
|  |  | 充电电路 | 个 | 540.9677
|  |  | 充电板 | 个 | 1182.5806
|  |  | 电极片 | 贴 | 69.1935
|  |  | 过流保护器 | 个 | 345.9677
88 | 车载心电监护除颤仪 | AEDPIUS | 固定器 | 个 | 685.6452
|  |  | 主板 | 个 | 4838.7097
|  |  | 电源板 | 张 | 1635.4839
|  |  | 显示屏 | 台 | 3208.0645
|  |  | 电池 | 组 | 993.871
|  |  | 充电电路 | 回 | 540.9677
|  |  | 充电板 | 张 | 1320.9677
|  |  | 过流保护器 | 个 | 364.8387
89 | 超声雾化喷喉机 |  | 电源板 | 张 | 345.9677
|  |  | 雾化发生器 | 个 | 654.1935
|  |  | 定时器 | 个 | 75.4839
|  |  | 主板 | 个 | 522.0968
|  |  | 显示屏 | 台 | 339.6774
90 | 超声波臭氧雾化妇科治疗仪 | fj007a | 电源 | 个 | 774.1935
|  |  | 主板 | 个 | 1161.2903
|  |  | 调节器 | 个 | 132.0968
|  |  | 显示屏 | 台 | 597.5806
|  |  | 压缩泵 | 个 | 1163.7097
|  |  | 臭气发生器 | 个 | 874.3548
|  |  | 氧离子探头 | 个 | 585
|  |  | 定时器 | 个 | 94.3548
91 | 超短波治疗仪 | DL-C-B | 能量治疗贴 | 贴 | 367.7419
|  |  | 电源 | 个 | 767.4194
|  |  | 短波电子管 | 条 | 774.1935
|  |  | 主板 | 个 | 2516.129
|  |  | 功率板 | 个 | 987.0968
|  |  | 功率导联线 | 条 | 578.7097
|  |  | 调节器 | 个 | 150.9677
92 | 超声刀 | 奥林巴斯Sonosuig-g2 | 动力线 | 条 | 3019.3548
|  |  | 插口组件 | 组 | 893.2258
|  |  | 传动轴 | 条 | 1320.9677
|  |  | 动力发生器 | 个 | 3648.3871
|  |  | 次数芯片 | 个 | 3585.4839
93 | 中药封包 |  | 电源 | 个 | 132.0968
94 | 病床 | 珠海伯轩HCB-7031 | 护栏 | 条 | 434.0323
|  |  | 调节手柄 | 个 | 182.4194
95 | 红外线治疗仪脚轮 |  | 红外线治疗仪脚轮 | 个 | 69.1935
96 | 仪器台车 |  | 静音脚轮 | 个 | 75.4839
97 | 医疗设备热缩管 |  | 医疗设备热缩管 | 次 | 81.7742
98 | 中药封包电源 |  | 中药封包电源 | 个 | 308.2258
99 | 奥林巴斯腹腔镜 |  | 冷光源（包校准） | 个 | 7354.8387
|  |  | 适配器接头 | 个 | 8.1774
100 | 分娩镇痛仪通道导联 |  | 分娩镇痛仪通道导联 | 个 | 377.4194
101 | 设备车 |  | 不透钢焊接 | 次 | 855.4839
102 | 纯水机 | 四川宜科 | 恒压加压泵 | 个 | 106.9355
|  |  | 过滤绵 | 个 | 327.0968
|  |  | 压力阀 | 个 | 314.5161
|  |  | 电磁阀 | 个 | 301.9355
|  |  | 减压阀 | 套 | 145.1613
|  |  | 调节控制阀 | 个 | 540.9677
|  |  | 压力探测器 | 个 | 1037.9032
|  |  | RO膜 | 张 | 975
|  |  | 纯化柱 | 个 | 811.4516
103 | 儿童专用水疗机 | 北京康安富HF-Ⅱ | 温度传感器 | 个 | 1509.6774
|  |  | 分机主板 | 个 | 232.7419
|  |  | 控制阀 | 个 | 327.0968
|  |  | 压力控制器 | 个 | 390
|  |  | 过虑器 | 个 | 51.5806
104 | 轮椅 | 通用 | 方向前轮 | 个 | 43.5484
|  |  | 承重车轮 | 个 | 43.5484
105 | 注射泵 | 通用 | 主板 | 个 | 364.8387
|  |  | 按键板 | 个 | 446.6129
|  |  | 垂直/水平位置传感器 | 个 | 635.3226
|  |  | 电机 | 台 | 314.5161
|  |  | 电池 | 组 | 371.129
106 | 血压计 | 水银通用 | 水银加压球 | 个 | 33.9677
|  |  | 袖带 | 条 | 29.0323
|  |  | 固定座 | 个 | 12.5806
|  |  | 水银泵 | 个 | 163.5484
107 | 负压流量计 |  | 负压表 | 个 | 81.7742
|  |  | 全塑5寸静音轮 | 个 | 69.1935
|  |  | 全塑4寸静音轮 | 个 | 54.0968
108 | 平车 |  | 全塑3寸静音轮 | 个 | 49.0645
109 | 钬激光治疗机 | 普东HZ-D | 25A插座损坏 | 个 | 40.8871
|  |  | 治疗光纤 | 个 | 4717.7419
|  |  | 主机开关 | 个 | 283.0645
|  |  | 显示屏 | 台 | 893.2258
|  |  | 电源 | 个 | 10379.0323
110 | 黄疸治疗仪 | 宁波戴维XHZ-90 | 灯管 | 个 | 377.4194
|  |  | 镇流器 | 个 | 125.8065
|  |  | 开关 | 个 | 37.7419
111 | 黄疸测试仪 | NJ33 | 闪光电容 | 个 | 77.4194
|  |  | 电池 | 个 | 58.0645
112 | 智能药房系统设备 | 国控 | 发药机 | 个 | 7548.3871
|  |  | 智能药篮 | 个 | 503.2258
|  |  | 传送皮带 | 个 | 314.5161
|  |  | 储药架 | 个 | 1635.4839
|  |  | 开门机构 | 个 | 503.2258
|  |  | 显示屏 | 个 | 4088.7097
113 | 电子胃镜 | 日本富士EG-250WR5 | 弯曲部橡皮 | 个 | 3019.3548
|  |  | 钳道管 | 个 | 943.5484
|  |  | 喷嘴 | 个 | 503.2258
|  |  | 内镜 | 个 | 3648.3871
|  |  | 水瓶盖胶圈 | 个 | 314.5161
|  |  | 气泵 | 个 | 3145.1613
114 | 听力筛查仪 | 丹麦Acwscreen 14021 | 探头（毛尖） | 个 | 1161.2903
|  |  | 校正腔 | 个 | 314.5161
|  |  | 打印电缆 | 个 | 37.7419
|  |  | 充电器 | 个 | 314.5161
|  |  | 耳塞 | 个 | 440.3226
115 | 视力筛查仪 | 深圳斯尔顿HAR-800 | 便携主机 | 个 | 5346.7742
|  |  | 基座 | 个 | 201.2903
|  |  | 无线打印机 | 个 | 1635.4839
|  |  | 电池 | 个 | 1006.4516
|  |  | 充电器 | 个 | 33.871
116 | 紫外线消毒机 | 健仕福Y-120 | 紫外线灯管 | 个 | 75.4839
|  |  | 镇流器 | 个 | 35
|  |  | 电源板 | 张 | 50.3226
|  |  | 显示屏 | 个 | 75.4839
|  |  | 计时器 | 个 | 50.3226
|  |  | 电源开关 | 个 | 10.0645
117 | 脉搏血氧仪 | 上海飞斯特7500 | 血氧探头（兼容） | 个 | 232.7419
|  |  | 信号传输板 | 个 | 522.0968
|  |  | 转动按钮 | 个 | 125.8065
|  |  | 按键 | 个 | 75.4839
|  |  | 导联线 | 条 | 320.8065
118 | 电动流产吸引器 |  | 吸引胶管 | 米 | 17.9032
119 | 麦克风对讲系统 |  | 底座开关 | 个 | 19.3548
120 | 智能天轨步态训练平台 | SJ-SW-02 | 电源板 | 个 | 1741.9355
121 | 乳腺机 | GE/美国SenographeDS | 12V电池 | 个 | 154.8387
122 | 电子血压计 | 大连欧姆龙HEM | 血压袖带 | 条 | 81.7742
123 | 多频振动治疗仪（排痰机） | 珠海黑马G2000 | 控制主板 | 块 | 1935.4839
|  |  | 驱动板 | 块 | 1451.6129
|  |  | 显示屏 | 个 | 774.1935
|  |  | 电源 | 个 | 290.3226
|  |  | 传动轴 | 个 | 2129.0323
124 | 肌肉神经电刺激仪 |  | 电极片 | 片 | 4.8387
125 | 氧气接头 |  | 英标 | 个 | 48.3871
|  |  | 国标 | 个 | 48.3871
|  |  | 德标 | 个 | 48.3871
126 | 负压接头 |  | 英标 | 个 | 48.3871
|  |  | 国标 | 个 | 48.3871
|  |  | 德标 | 个 | 48.3871
127 | 空压接头 |  | 英标 | 个 | 48.3871
|  |  | 国标 | 个 | 48.3871
|  |  | 德标 | 个 | 48.3871
128 | 中耳分析仪 | GSI Allegro | 探头帽尖 | 套 | 2400
129 | 母乳分析仪 | 广州东唐DP-2800 | 抽水泵 | 个 | 250
130 | 双极连接电缆 | 奥林巴斯20196-115 | 双极连接电缆 | 条 | 3800
公司名称（盖章）：
联系人/联系电话：
日 期：